“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신자	중부수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제 목	수도계량기 분리설치공사 관련 질의 회신(돈암현대)

1. 중부 시설관리과-13128(‘20.6.9.)호와 관련하여 아파트 동별 단지별 주계량기 설치 요청에 대한 질의에 대해 다음과 같이 회신 하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 질의내용

1) 단일수도계량기를 사용 중인 단지(총 17개동)에 동별 주계량기 설치가 가능한지 여부

2) 17개동 중 일부 단지에만 별도 주계량기 설치가 가능한지 여부

나. 회신내용

1) 수도조례 제13조(계량기 분리설치)에 의거 전용급수설비는 한 개의 급수설비를 원칙으로 하되, 수도사용자등의 신청에 따라 계량기를 세대별, 점포별로 설치할 수 있음

2) 동 별로 주계량기 설치는 불가하나, 아파트 단지가 구도 및 시도 등에 의해 여러개의 구획으로 나뉘어져 있어 유지 관리가 어려울 경우 구획별로 주계량기 설치 가능함.[급수설비과-5218(‘16.6.7.)]

※ 단, 요금으로 인한 분쟁이 없도록 사전에 입주민들의 전체 동의가 전제되어야 하고, 구획별로 배관의 혼용이 없어야 함. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	홍원기		급수설비과장	06/12 유동수
협조자
시행	급수설비과-5440	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 상수도사업본부 급수부 급수설비과	/
전화	3146-1473	/전송	3146-1429	/	majinga@seoul.go.kr	/	대시민공개