문서번호	기전설비과-2087
결재일자	2020.6.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		치수과장
김명성		06/15 손창열
협조
	주무관		정창수

수방상황보고

2020. 6. 12.

	수방상황 보고 < 2020. 06. 12.(금) 21시 00분 현재 >

□ 오늘과 내일 날씨 (오늘 강수량 : 0.0㎜ (전일 0㎜) / 6월 누계 8.8㎜)

구 분	단 기 예 보			위 성 영 상
	오늘 (금)	내일 (토)	모래 (일)
기상 현황	약간 흐림	흐리고 비	약간 흐림
강수확률(%)	0	30~70	0~20
예상강수량	0㎜	1~4mm	1~4㎜
누계강수량	금년 누계268㎜ (1~6월 평년 373.3㎜) 평년강수량 1,341.5㎜ ‘19년강수량 891.7㎜

중기 예보

□ 수문현황 및 잠수교 수위

댐 명	방류량(㎥/s)	유입량(㎥/s)	저수량 (백만㎥) (총 저수량)	저수율(%)
팔당댐	141.00	243.00	215.790 (244)	88.4
소양강댐	0.50	290.83	1635.143 (2,900)	56.3
충주댐	0.00	30.76	1430.071 (2,750)	52.0

수위	하천명	관측소명	현재수위	비 고
	한 강	잠수교	3.04	※ 통제수위 : 보행자 5.5m(4,000㎥/s) / 차량 6.2m(5,000㎥/s) ※ 잠수교 침수수위 : 6.5m