문서번호	총무과-17369
결재일자	2020.6.15.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		별관운영팀장	총무과장
김현욱		김명용	06/15 김혁
협조

- 서소문 청사 1동 승강기(1호기 및 2호기) -

메인쉬브 및 로프 교체 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 6.

행 정 국

(총무과)

- 서소문 청사 1동 승강기(1호기 및 2호기) -

메인쉬브 및 로프 교체 결과 보고

서소문 청사 승강기 유지관리용역 결과에 따라 1동에 설치된 승강기(2대)에 대해 노후되고 마모된 메인쉬브 및 로프를 안전하게 교체하고 그 결과를 보고 드림.

Ⅰ		설 치 현 황

❍ 서소문 청사 승강기 현황 : 11대(승객용 10대, 화물용 1대)

구 분	1동	2동	5동	후생동 (승객용)	후생동 (화물용)	공원 (주차장)
설치년도	2008.06.	1997.11.	1997.04.	1997.11.	2009.01.	2008.06.
설치대수	5대	2대	1대	1대	1대	1대
교체대상	2대 (1호기,2호기)

Ⅱ		교 체 개 요

❍ 교체대상 : 서소문 청사 1동 승강기 2대(1호기 및 2호기)

❍ 교체내용 : 메인 쉬브 및 로프 교체

❍ 교체사유 : 승강기 유지관리업체 월간 점검결과 반영
⇒ 메인쉬브 및 로프가 노후되고 마모되어 안전사고(승객 갇힘 및 정지)를        사전에 예방하기 위해 교체가 필요함
❍ *********************

❍ ***********

❍ 메인 쉬브 및 로프 교체 현황 사진

Ⅲ		예 산 집 행

○ **************

○ *******************

○ 예산과목 : 행정국 총무과, 행정지원체계강화, 청사관리,                        쾌적하고 안전한 천사관리, 일반운영비, 공공운영비