문서번호	급수운영과-9550
결재일자	2020.6.15.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
이경천	이승우	06/15 최춘근

2/4 분기 아리수음수대 유지관리 실태 정기점검

2020. 06

강남수도사업소

(급수운영과)

2/4분기 아리수음수대 유지관리실태 정기점검

2020년 상반기 아리수음수대 설치학교 감면등과 관련하여 강남구 관내 아리수 음수대가 설치된 51개 학교(본부유지관리 제외)및 유치원에 대하여 2/4분기 음수대 유지관리실태 정기점검을 실시하여 기능 고장파손여부 및

적정한 유지관리여부 등을 확인하고자 함(시설관리과-10253, 2020.06.15.)

Ⅰ	점검대상

검사대상 : 51개소(본부 유지관리대상은 제외)

구 분	계	유치원	초등학교	중학교	고등학교	비고
계	51	7	19	8	17

Ⅱ	점검개요

점검기간 : 2020.06.16(화) ~ 06.26(금)

점검자 및 점검개소

구 분	계	전동근	손창기	김정훈	강인규	이경천	박홍	차승현	정원훈	손성우
계	51	2	8	8	8	10	3	3	6	3

점검내용

○ 음수대 관리실태 점검(음수대 주변 청결상태 등)

○ 음수대 시설상태 점검(음수대 시설물 고장여부 등)

○ 수도요금 감면관련 확인(정수기 설치여부 등)

지적사항 등 조치계획

○ 지적사항 발견시는 학교 및 유치원 담당자에게 통보하여 정비토록

처리.

○ 음수대점검 현장방문시에 아리수음수대 담당자에게 코로나 바이러스

유행에 따른 음수대 위생관리를 철저히 하도록 계도.

○ 2/4분기 음수대 점검결과는 시설관리과에 제출.

붙 임: 1.아리수음수대 2분기 관리실태 총괄.

2.음수대 점검복명서(학교,유치원)1부.  끝.