		남부수도사업소
CU********5*******A14***************E0500-1&
수신자		현장민원과장
(경유)
제목	주택 내 녹에 취약한 급수관 교체공사 공사완료 통보(독산동 1063번지)

1.옥내급수관개량 공사가 완료된 건축물에 대하여 검사결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고 바랍니다.

가. 현황

접수번호	0992020037084
처리일자	2020.06.15.15:54
공사장소	*********************************************************
소유자성명 (건물주)	***	연 락 처	*************
공사방법	교체	공사의 범위	냉,온수관

나. 공사완공상태 검사

공사 신청일	2020. 6.11		검사일	2020. 6.15		검사자	*******
공 사 방 법	교체			공 사 의 범 위		냉,온수관
시공업체	상 호	명신설비		주 소	*********************************************************
	대표자	***		전 화	*************
검사방법	육안검사
검사결과	옥내급수관 개량공사 적정함				공 사 비 지원 가능 여부		가능

붙임  점검사진 1부.  끝.

								급수운영과장
주무관							주해돈				급수관리팀장					이일로					급수운영과장					06/15 이용구
협조자
시행			급수운영과-9707										(						)		접수												(						)
우	07062					서울특별시 동작구 여의대방로10길 97 신대방2동 470-11 (신대방동)																/
전화		02-3146-4573							/전송			3146-4478					/	jhd77@seoul.go.kr													/	부분공개(6)