“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	남부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	시간외 근무에 따른 시행 결과보고(송배수관 정비공사에 따른 가산동지역 밸브점검 및 밸브조절 작업)

1. 급수운영과 –9533(20.6.12) 우리사업소관내 남부순환로외 1개소 장기사용 송배수관 정비공사에 따른 밸브점검 및 밸브조절 작업을 다음과 같이 마치고 결과를 보고합니다.

가. 작업내용

밸브점검 및 조절 위치	금천구 가산동 141~-147-45번지
밸브점검 및 조절 일시	2020. 6.12. (금요일)19:00 ~ 6.13(토요일) 06:00

나. 근무자 현황 및 시간외 근무 인정

구분	현장 근무 시간	근 무 자	근무내용	비고
밸브점검 및 밸브조절작업	2020. 6. 12.(금): 19:00~ 2020. 6. 13.(토) 06:00	7급 김기태	초과근무
		7급 김홍일

다. 근무자 급식비지급[배수과-2547(20. 3. 9.)호『예산배정에 따른 집행철저요청(수계전환 등 비상근무 급식비)』

구분	근무 시간	근 무 자	지급내용	비고
비상근무 급식비 지급	2020. 6. 12.(금: 19:00~ 2020. 6. 13.(토) 06:00	7급 김기태	1인 2식지급 (3일 석식,4일 조식) 2인×2식=6식 지급액=8,000원×6식=32,000원
		7급 김홍일

라. 작업사진

1) 2020. 6. 12.(금): 19:00~ 2020. 6. 13.(토) 06:00

주무관	김홍일		급수관리팀장	이일로		급수운영과장	이용구		남부수도사업소장	06/16 박영준
협조자	주무관	이해순
시행	급수운영과-9719	(		)	접수		(		)
우	07062	동작구 여의대방로10길 97	/
전화	02-3146-4548	/전송	02-3146-4589	/	hongilkim77@seoul.go.kr	/	대시민공개