투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(현장점검 지적사항 통보)

1.업무지시현장 : 별내선(8호선연장) 2공구 건설공사 두산건설 주식회사, 별내선(8호선

연장) 2공구 건설공사 주식회사 도화엔지니어링

2.작 성 일 자 : 2020-06-16 13:06:27

3.지 시 내 용

가. 도시철도국장 현장점검(2020.6.15.)와 관련입니다.

나. 도시철도국장 현장점검 지적사항을 아래와 같이 통보하오니 조치결과를

2020.6.22.(월)까지 제출하기 바라며, 향후 동일사항으로 지적되지 않도록 공사장

관리에 철저를 기하여 주기 바랍니다.

〇 지적사항(NATM 구간)

- 배수분야 : 바닥 물고임, 배수로 정비 불량

- 환경분야 : 환기덕트 일부 파손, 터널 내 공기질 저하

- 장비분야 : 작업차량(레미콘) 이동시 안전관리지침 준수

붙임 : 현장점검 지적사항 1부. 끝.

주무관							신명철			동북선2과장					이용주					도시철도사업부장					06/16 최병훈
협조자				주무관						왕태현
시행			도시철도사업부-6182									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 9층 도시철도사업부															/			WWW.seoul.go.kr
전화								/전송			772-7305					/	mcshin@seoul.go.kr												/	부분공개(5)