문서번호	요금과-11830
결재일자	2020.6.16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관	요금과장
박문희	06/16 代김정원
협 조
	요금관리1팀장		김정원
	주무관		노진실

2020년 4월 (2020년 6월 납기)

조정량 및 유수율 분석 보고

2020.  6.

2020년 4월(2020년 6월 납기)

조정량 및 유수율 분석 보고

<서부수도사업소>

1		유수율 현황

□ 2020년 유수율 목표 : 98.67%

□ 4월 유수율

구 분		공급량(천㎥)	조정량(천㎥)	유수율(%)	비고
누계	2020	39,176	38,439	98.12
	2019	39,332	38,939	99.00
	증감	-156 (-0.40%)	-500 (-1.29%)	-0.88
당월	2020	9,733	9,220	94.72
	2019	9,951	9,539	95.86
	증감	-218 (-2.19%)	-319 (-3.34%)	-1.14

□ 유수율 및 조정량 총괄 분석

○ ‘20.4월(’20.6월 납기) 당월 공급량은 9,733천㎥으로 전년동기 대비 218천㎥ 감소, 조정량은 9,220천㎥으로 전년동기 대비 319천㎥ 감소하였고 당월 유수율은 전년대비 1.14% 감소하였음

○ 당월 공급량은 전년 대비 218천㎥(-2.19%) 감소하였음.

- 중블록별로 재개발, 재건축에 따른 주민 이주 및 신규 아파트 입주 등으로 수전수 증가하였으나, 인구 감소로 공급량 감소

□ 전년대비 월별 유수율

(단위 : %)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2020	101.81	94.83	100.87	94.72
2019	101.20	98.63	100.20	95.86
증감	0.61	-3.80	0.67	-1.14

□ 중블록별 유수율

(단위 : 천㎥, %)

구 분		증산4	증산5	와우산1	와우산2	만리3	홍은	백련	백련6
누계	공급량	2,703	3,403	2,649	4,393	665	2,554	3,524	1,355
	조정량	2,791	3,682	2,253	4,615	426	2,591	3,189	1,858
	유수율	103.26	108.19	85.05	105.03	64.00	101.43	90.47	137.09
당월	공급량	667	1,028	606	1,126	174	635	680	354
	조정량	386	1,071	345	1,341	83	762	1,076	217
	유수율	57.85	104.12	56.90	119.12	47.63	119.97	158.27	61.22
담 당 자		김원재 (급수)	이용민 (급수)	김승진 (급수)	김초민 (급수)	황인성 (급수)	고명환 (급수)	고명환 (급수)	고명환 (급수)
총 괄		유수율:박문희(요금과), 공급량:김재엽(급수운영과), 김용만(시설관리과)

구 분		백련9	증산3	남산4	불광터널	증산1	증산2	진관
누계	공급량	708	1,364	2,416	7,373	1,862	1,458	2,747
	조정량	671	1,234	2,263	6,931	1,765	1,478	2,694
	유수율	94.82	90.50	93.64	94.01	94.79	101.38	98.06
당월	공급량	176	344	596	1,830	457	372	689
	조정량	295	184	396	1,846	290	340	590
	유수율	167.75	53.63	66.40	100.89	63.48	91.17	85.52
담 당 자		고명환 (급수)	유강현 (급수)	조재민 (급수)	박새롬 (시설)	황순미 (시설)	강철운 (시설)	이진영 (시설)
총 괄		유수율:박문희(요금과), 공급량:김재엽(급수운영과), 김용만(시설관리과)

□ 자치구별 유수율

(단위 : 천㎥, %)

구 분		마포구	서대문구	은평구
누계	공급량	13,813	11,922	13,440
	조정량	13,766	11,805	12,868
	유수율	99.66	99.02	95.74
당월	공급량	3,600	2,784	3,349
	조정량	3,225	2,929	3,065
	유수율	89.57	105.22	91.54

2		업종별 조정량 분석

□ 업종별 조정량 증감 내역

(단위 : 건, 천㎥, %)

업 종	2020.4월(’20.6월납기)		2019.4월(’19.6월납기)		증감량	증감률
	건수	조정량	건수	조정량
계	136,947	9,220	126,754	9,537	-317	-3.32
가정용	118,112	6,914	109,400	6,698	216	3.22
공공용	1,071	329	1,075	530	-201	-37.92
일반용	17,695	1,815	16,207	2,095	-280	-13.37
욕탕용	69	162	72	214	-52	-24.30

□ 업종별 조정량 증감 원인

- 2020년 6월 납기 전체 조정량은 전년대비 317천㎥ 감소

<가정용> : 216천㎥ 증가 ▴  ▾

○ 전년 동월 대비 수전수 8,712전 증가

○ ****************** 입주 ▴15,979㎥

○ ********************* 입주 ▴16,803㎥

○ ************************ 입주 ▴18,659㎥

<공공용> : 201천㎥ 감소

○ ******************** 코로나로 휴관 ▾5,614㎥

○ ****************** 코로나로 온라인 개학 ▾15,545㎥

○ ******************** 코로나로 휴관중 ▾10,286㎥

<일반용> : 280천㎥ 감소

○ ****************** 전년 동월 누수 ▾7,006㎥

○ **********************코로나로 영업 부진 ▾10,682㎥

○******************** ▾11,756㎥

<욕탕용> : 52천㎥ 감소

○ ************** 코로나로 사용량 감소 ▾4,270㎥

○ ******************* 고객 감소 ▾13,687㎥

○*************************** 폐업 ▾5,555㎥

3		중블록별 조정량 분석

□ 중블록별 조정량 증감 분석

(단위 : 건, 천㎥)

	구분	2020.4월(’20.6월납기)		2019.4월(’20.6월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
	계	136,947	9,220	126,754	9,537	10,193	-317
1	증산4	108	386	110	390	-2	-4
2	증산5	23,800	1,071	21,594	1,129	2,206	-58
3	와우산1	3,028	345	2,851	415	177	-70
4	와우산2	10,769	1,341	10,264	1,408	505	-67
5	만리3	2,380	83	2,161	81	219	2
6	홍은	11,342	762	10,394	704	948	58
7	백련	17,935	1,076	16,401	1,083	1,534	-7
8	백련6	2,739	216	2,526	245	213	-29
9	백련9	6,873	295	6,307	314	566	-19
10	증산3	452	184	515	199	-63	-15
11	남산4	2,911	396	2,798	410	113	-14
12	불광터널	36,913	1,846	34,502	1,922	2,411	-76
13	증산1	4,266	290	4,031	293	235	-3
14	증산2	6,209	339	5,610	316	599	23
15	진관	7,222	590	6,690	628	532	-38

○ 증산4 : ********************* ▾4,979㎥

○ 증산5 : ******************* 코로나로 영업부진 ▾6,417㎥

○ 와우산1 : ************************** ▾6,470㎥

○ 와우산2 : ********************** 전년 동월 2개월 고지 ▾10,806㎥

○ 만리3 : **********************코로나로 휴교 ▾3,429㎥

○ 홍은 :************************* 입주 ▴6,554㎥

○ 백련 : ****************** 코로나로 온라인 개학 ▾15,545㎥

○ 백련6 :****************** ▾3,038㎥

○ 백련9 :***********************코로나로 사용량 감소 ▾10,682㎥

○ 증산3 : ******************* ▾13,687㎥

○ 남산4 : ***************** 코로나로 사용량 감소 ▾3,727㎥

○ 불광터널 : ******************** ▾6,590㎥

○ 증산1 : ******************* 영업부진 ▾2,905㎥

○ 증산2 : ************************ 입주 ▴18,659㎥

○ 진 관 : ******************* 코로나로 고객 감소 ▾11,756㎥

□ 중블록별 조정량 업종별 분석

○ 증산4  <마포구 상암동, 성산2동 일부>

업종	2020.4월(’20.6월납기)		2019.4월(’19.6월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	108	385,631	110	390,057	-4,426	-1.13
가정용	25	208,790	25	193,175	15,615	8.08
공공용	1	24	1	31	-7	-22.58
일반용	78	168,651	80	184,552	-15,901	-8.62
욕탕용	4	8,166	4	12,299	-4,133	-33.60

▷ 증감량 : 4,426㎥ 감소

○ 가정용 : 15,615㎥ 증가

- *************************** ▴2,950㎥

○ 공공용 : 7㎥ 감소

특이사항 없음

○ 일반용 : 15,901㎥ 감소

*********************** ▾4,979㎥

○ 욕탕용 : 4,133㎥ 감소

***********************▾2,581㎥

○ 증산5 <마포구 서교동, 동교동, 합정동, 망원1.2동, 연남동, 성산1,2동  일부>

업종	2020.4월(’20.6월납기)		2019.4월(’20.6월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	23,800	1,070,734	21,594	1,129,398	-58,664	-5.19
가정용	20,135	754,819	18,342	749,648	5,171	0.69
공공용	111	20,819	107	32,426	-11,607	-35.80
일반용	3,545	284,787	3,136	334,306	-49,519	-14.81
욕탕용	9	10,309	9	13,018	-2,709	-20.81

▷ 증감량 : 58,664㎥ 감소

○ 가정용 : 5,171㎥ 증가

********************** ▴812㎥

○ 공공용 : 11,607㎥ 감소

*******************▾1,931㎥

○ 일반용 : 49,519㎥ 감소

************************** 영업부진 ▾6,417㎥

○ 욕탕용 : 2,709㎥ 감소

**************************** 영업부진 ▾1,542㎥

○ 와우산1 <마포구 대흥동, 동교동, 서강동, 서교동, 합정동 일부>

업종	2020.4월(’20.6월납기)		2019.4월(’19.6월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	3,028	344,681	2,851	414,582	-69,901	-16.86
가정용	1,603	165,797	1,533	157,359	8,438	5.36
공공용	31	11,480	31	23,662	-12,182	-51.48
일반용	1,391	152,232	1,283	214,025	-61,793	-28.87
욕탕용	3	15,172	4	19,536	-4,364	-22.34

▷ 증감량 : 69,901㎥ 감소

○ 가정용 : 8,438㎥ 증가

******************** 입주 ▴15,979㎥

○ 공공용 : 12,182㎥ 감소

********************** 코로나로 휴관 ▾5,614㎥

○ 일반용 : 61,793㎥ 감소

*****************************코로나로 사용량 감소 ▾6,470㎥

○ 욕탕용 : 4,364㎥ 감소

********************* 영업부진 ▾3,605㎥

○ 와우산2 <마포구 공덕1.2동, 대흥동, 도화동, 신공덕동, 신수동, 아현1.2동, 용강동, 염리동 일부>

업종	2020.4월(’20.6월납기)		2019.4월(’19.6월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	10,769	1,340,784	10,264	1,408,351	-67,567	-4.80
가정용	8,683	949,310	8,208	932,158	17,152	1.84
공공용	132	31,839	133	53,855	-22,016	-40.88
일반용	1,945	328,349	1,913	386,942	-58,593	-15.14
욕탕용	9	31,286	10	35,396	-4,110	-11.61

▷ 증감량 : 67,567㎥ 감소

○ 가정용 : 17,152㎥ 증가

******************** 입주 ▴14,039㎥

○ 공공용 : 22,016㎥ 감소

******************* 코로나로 휴교 중 ▾2,956㎥

○ 일반용 : 58,593㎥ 감소

*********************전년 동월 누수 ▾7,006㎥

○ 욕탕용 : 4,110㎥ 감소

******************** 코로나로 사용량 감소 ▾4,270㎥

○ 만리3 <마포구 신공덕동, 공덕1동, 아현1.2동 일부>

업종	2020.4월(’20.6월납기)		2019.4월(’19.6월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	2,380	82,922	2,161	81,154	1,768	2.18
가정용	2,205	75,972	2,021	70,040	5,932	8.47
공공용	9	1,053	9	4,746	-3,693	-77.81
일반용	166	5,897	131	6,368	-471	-7.40
욕탕용					-	-

▷ 증감량 : 1,768㎥ 증가

○ 가정용 : 5,932㎥ 증가

전년 동월 대비 184수전 증가

○ 공공용 : 3,693㎥ 감소

*********************** 코로나로 휴교 ▾3,429㎥

○ 일반용 : 471㎥ 감소

코로나로 사용량 감소

○ 홍은 <서대문구 홍은1.2동, 홍제1.2.3동, 은평구 녹번동, 응암1동 일부>

업종	2020.4월(’20.6월납기)		2019.4월(’19.6월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	11,342	761,882	10,394	703,521	58,361	8.30
가정용	10,147	630,726	9,277	561,925	68,801	12.24
공공용	142	22,529	147	42,355	-19,826	-46.81
일반용	1,046	89,015	964	75,648	13,367	17.67
욕탕용	7	19,612	6	23,593	-3,981	-16.87

▷ 증감량 : 58,361㎥ 증가

○ 가정용 : 68,801㎥ 증가

************************** 입주 ▴6,554㎥

○ 공공용 : 19,826㎥ 감소

******************* ▾4,828㎥

○ 일반용 : 13,367㎥ 증가

****************************재건축 ▴16,710㎥

○ 욕탕용 : 3,981㎥ 감소

*********************영업부진 ▾3,423㎥

○ 백련 <서대문구 남가좌1동, 북가좌2동, 신촌동, 연희동 일부>

업종	2020.4월(’20.6월납기)		2019.4월(’19.6월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	17,935	1,076,157	16,401	1,082,572	-6,415	-0.59
가정용	16,045	897,737	14,665	856,929	40,808	4.76
공공용	154	60,462	150	88,736	-28,274	-31.86
일반용	1,735	110,807	1,585	128,623	-17,816	-13.85
욕탕용	1	7,151	1	8,284	-1,133	-13.68

▷ 증감량 : 6,415㎥ 감소

○ 가정용 : 40,808㎥ 증가

***********************입주 ▴16,803㎥

○ 공공용 : 28,274㎥ 감소

******************** 코로나로 온라인 개학 ▾15,545㎥

○ 일반용 : 17,816㎥ 감소

************************** 코로나로 영업부진 ▾894㎥

○ 욕탕용 : 1,133㎥ 감소

******************* ▾1,133㎥

○ 백련6 <서대문구 신촌동, 연희동 일부>

업종	2020.4월(’20.6월납기)		2019.4월(’19.6월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	2,739	216,545	2,526	244,749	-28,204	-11.52
가정용	1,975	98,362	1,803	97,531	831	0.85
공공용	25	14,103	25	19,333	-5,230	-27.05
일반용	738	103,640	697	127,320	-23,680	-18.60
욕탕용	1	440	1	565	-125	-22.12

▷ 증감량 : 28,204㎥ 감소

○ 가정용 : 831㎥ 증가

********************** ▴1,313㎥

○ 공공용 : 5,230㎥ 감소

************************ ▾2,873㎥

○ 일반용 : 23,680㎥ 감소

******************* ▾3,038㎥

○ 욕탕용 : 125㎥ 감소

- 특이사항 없음

○ 백련9 <서대문구 홍은1.2동 일부>

업종	2020.4월(’20.6월납기)		2019.4월(’19.6월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	6,873	294,903	6,307	313,970	-19,067	-6.07
가정용	6,531	262,720	5,977	255,878	6,842	2.67
공공용	40	9,900	41	24,680	-14,780	-59.89
일반용	301	21,992	288	33,051	-11,059	-33.46
욕탕용	1	291	1	361	-70	0

▷ 증감량 : 19,067㎥ 감소

○ 가정용 : 6,842㎥ 증가

****************************입주 ▴1,726㎥

○ 공공용 : 14,780㎥ 감소

************************* 휴장 ▾10,572㎥

○ 일반용 : 11,059㎥ 감소

-***********************코로나로 사용량 감소 ▾10,682㎥

○ 욕탕용 : 70㎥ 감소

-*특이사항 없음

○ 증산3 <은평구 응암3동, 서대문구 남가좌1.2동, 북가좌1.2동 일부>

업종	2020.4월(’20.6월납기)		2019.4월(’19.6월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	452	184,426	515	198,876	-14,450	-7.27
가정용	231	157,158	289	155,707	1,451	0.93
공공용	17	1,093	17	1,837	-744	-40.50
일반용	201	18,529	206	21,254	-2,725	-12.82
욕탕용	3	7,646	3	20,078	-12,432	-61.92

▷ 증감량 : 14,450㎥ 감소

○ 가정용 : 1,451㎥ 증가

********************* ▴2,187㎥

○ 공공용 : 744㎥ 감소

코로나19로 사용량 감소

○ 일반용 : 2,725㎥ 감소

코로나19로 사용량 감소

○ 욕탕용 : 12,432㎥ 감소

**********************고객 감소 ▾13,687㎥

○ 남산4 <서대문구 신촌동, 충현동, 천연동, 홍제1.2동, 북아현동, 북가좌2동 일부>

업종	2020.4월(’20.6월납기)		2019.4월(’19.6월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	2,911	395,591	2,798	410,051	-14,460	-3.53
가정용	2,373	289,283	2,261	283,983	5,300	1.87
공공용	66	40,756	67	47,267	-6,511	-13.77
일반용	468	57,601	465	67,251	-9,650	-14.35
욕탕용	4	7,951	5	11,550	-3,599	-31.16

▷ 증감량 : 14,460㎥ 감소

○ 가정용 : 5,300㎥ 증가

********************** ▴2,707㎥

○ 공공용 : 6,511㎥ 감소

******************* 코로나로 사용량 감소 ▾3,727㎥

○ 일반용 : 9,650㎥ 감소

************************** 휴관 ▾839㎥

○ 욕탕용 : 3,599㎥ 감소

******************** 영업부진 ▾1,628㎥

○ 불광터널 <은평구 불광1.2동, 신사1.2동, 구산동, 녹번동, 대조동, 역촌동, 갈현1.2동,진관동 일부>

업종	2020.4월(’20.6월납기)		2019.4월(’19.6월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	36,913	1,846,204	34,502	1,922,509	-76,305	-3.97
가정용	32,467	1,463,280	30,452	1,481,935	-18,655	-1.26
공공용	161	41,951	167	57,324	-15,373	-26.82
일반용	4,269	308,205	3,866	342,163	-33,958	-9.92
욕탕용	16	32,768	17	41,087	-8,319	-20.25

▷ 증감량 : 76.305㎥ 감소

○ 가정용 : 18,655㎥ 감소

********************** ▾6,590㎥

○ 공공용 : 15,373㎥ 감소

****************** ▾1,936㎥

○ 일반용 : 33,958㎥ 감소

-******************고객 감소 ▾5,386㎥

○ 욕탕용 : 8,319㎥ 감소

*************************** 폐업 ▾5,555㎥

○ 증산1 <은평구 신사1.2동, 수색동, 증산동 일부>

업종	2020.4월(’20.6월납기)		2019.4월(’19.6월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	4,266	290,114	4,031	293,203	-3,089	-1.05
가정용	3,902	243,845	3,676	235,987	7,858	3.33
공공용	39	5,209	39	10,382	-5,173	-49.83
일반용	321	32,321	312	34,683	-2,362	-6.81
욕탕용	4	8,739	4	12,151	-3,412	-28.08

▷ 증감량 : 3,089㎥ 감소

○ 가정용 : 7,858㎥ 증가

전년 동월 대비 226수전 증가, *********************입주 ▴569㎥

○ 공공용 : 5,173㎥ 감소

******************** 코로나로 개학 연기 ▾2,219㎥

○ 일반용 : 2,362㎥ 감소

******************* ▾955㎥

○ 욕탕용 : 3,412㎥ 감소

**********************영업부진 ▾2,905㎥

○ 증산2 <은평구 응암1.2.3동, 서대문구 북가좌2동 일부>

업종	2020.4월(’20.6월납기)		2020.4월(’19.6월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	6,209	339,513	5,610	315,984	23,529	7.45
가정용	5,187	265,434	4,749	231,902	33,532	14.46
공공용	26	5,318	26	8,590	-3,272	-38.09
일반용	991	57,701	830	62,252	-4,551	-7.31
욕탕용	5	11,060	5	13,240	-2,180	-16.47

▷ 증감량 : 23,529㎥ 증가

○ 가정용 : 33,532㎥ 증가

************************** 입주 ▴18,659㎥

○ 공공용 : 3,272㎥ 감소

은********************** 코로나로 휴교 ▾1,815㎥

○ 일반용 : 4,551㎥ 감소

***************** 신축공사 중 ▾587㎥

○ 욕탕용 : 2,180㎥ 감소

******************* ▾2,449㎥

○ 진관 <은평구 갈현1.2동, 신사1.2동, 구산동, 진관동, 불광2동 일부>

업종	2020.4월(’20.6월납기)		2019.4월(’19.6월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	7,222	589,570	6,690	628,193	-38,623	-6.15
가정용	6,603	450,552	6,122	434,033	16,519	3.81
공공용	117	63,045	115	114,671	-51,626	-45.02
일반용	500	74,983	451	77,010	-2,027	-2.63
욕탕용	2	990	2	2,479	-1,489	-60.06

▷ 증감량 : 38,623㎥ 감소

○ 가정용 : 16,519㎥ 증가

******************************** ▴1,641㎥

○ 공공용 : 51,626㎥ 감소

***********************휴관 ▾10,286㎥

○ 일반용 : 2,027㎥ 감소

********************* 코로나로 영업부진 ▾11,756㎥

○ 욕탕용 : 1,489㎥ 감소

********************* 코로나로 고객 감소 ▾1,536㎥

4		동별 조정량 분석

구 분	조정량			증감주요내역 및 사유 (1천㎥이상)
	2020.4월 (’20.6월납기)	2019.4월 (’19.6월납기)	증감량
계	3,225,042	3,423,785	-198,743	▴▾
아현제1동	143,094	142,979	115	특이사항 없음
아현제2동	80,626	77,850	2,776	마포대로 195 마포래미안푸르지오 2단지 ▴1,430
공덕제1동	17,852	17,714	138	특이사항 없음
공덕제2동	162,779	204,820	-42,041	마포대로 137 KPX빌딩 ▾7,006
신공덕동	55,671	52,772	2,899	백범로37길 12 신공덕1차삼성래미안 ▴1,038
도화동	296,790	313,389	-16,599	- ******************* ▾5,415
용강동	256,406	269,578	-13,172	******************* ▾2,666
대흥동	51,266	41,980	9,286	*****************입주 ▴14,039
염리동	143,188	150,691	-7,503	******************* 코로나로 휴교 ▾1,986
신수동	268,875	261,608	7,267	*****************입주 ▴15,979
서강동	77,401	72,259	5,142	************************* ▴1,549
서교동	54,945	72,721	-17,776	**************** ▾4,115
동교동	297,343	404,647	-107,304	와우산로35길 50-4 (주)마포애경타운 ▾6,470
합정동	24,658	25,532	-874	특이사항 없음
망원제1동	323,709	315,135	8,574	****************** ▴812
망원제2동	2,956	3,363	-407	특이사항 없음
연남동	282,172	302,570	-20,398	*************** ▾1,755
성산제1동	299,995	304,348	-4,353	***************▾1,931
성산제2동	81,981	83,798	-1,817	*******************▾2,581
상암동	303,335	306,031	-2,696	******************* ▾4,979

○ 마포구                                                (단위 : ㎥)

○ 서대문구                                              (단위 : ㎥)

구 분	조정량			증감주요내역 및 사유 (1천㎥이상)
	2020.4월 (’20.6월납기)	2019.4월 (’19.6월납기)	증감량
계	2,501,370	2,534,772	-33,402
천연동	204,495	215,692	-11,197	************** ▾3,727
북아현동	70,243	70,876	-633	특이사항 없음
충현동	25,522	31,620	-6,098	- ******* ▾1,628
신촌동	59,909	79,054	-19,145	신촌로 83 현대백화점 ▾3,038
연희동	596,828	598,934	-2,106	******************* ▾2,873
홍제제1동	324,874	287,109	37,765	통일로25길 30 한양아파트 ▴2,707
홍제제3동	190,343	194,529	-4,186	************************등 휴관 ▾1,029
홍제제2동	48,737	46,864	1,873	******************** ▴1,415
홍은제1동	37,150	29,416	7,734	******************** 입주 ▴6,554
홍은제2동	370,066	399,909	-29,843	연희로 353 스위스그랜드호텔 코로나로 고객 감소 ▾10,682
남가좌제1동	133,577	149,601	-16,024	모래내로 143 오성목욕탕 고객 감소 ▾13,687
남가좌제2동	313,337	308,933	4,404	****************** 입주 ▴16,803
북가좌제1동	93,042	90,747	2,295	**************** ▴1,089
북가좌제2동	33,247	31,488	1,759	거북골로 154 삼호아파트 ▴2,187

○ 은평구                                                (단위 : ㎥)

구 분	조정량			증감주요내역 및 사유▾▴ (1천㎥이상)
	2020.4월 (’20.6월납기)	2019.4월 (’19.6월납기)	증감량
계	3,499,245	3,578,617	-79,372
녹번동	463,047	468,601	-5,554	은평로21길 52 제2남도학숙 ▾6,590
불광제1동	137,845	142,335	-4,490	-********************** 폐업 ▾5,555
불광제2동	8,898	9,872	-974	특이사항 없음
갈현제1동	345,028	347,119	-2,091	특이사항 없음
갈현제2동	16,091	16,197	-106	특이사항 없음
구산동	17,796	18,473	-677	특이사항 없음
대조동	428,943	490,995	-62,052	************** 고객 감소 ▾5,386
응암제1동	377,716	364,504	13,212	- ******************* 입주 ▴16,710
응암제2동	239,129	213,737	25,392	***********************입주 ▴18,659
응암제3동	7,784	9,218	-1,434	특이사항 없음
역촌동	665,638	672,432	-6,794	***************** ▾7,043
신사제1동	35,243	37,308	-2,065	******************고객 감소 ▾2,905
신사제2동	31,976	30,116	1,860	- 특이사항 없음
증산동	220,479	222,263	-1,784	증산서길 61 증산초등학교 코로나로 휴교 ▾2,219
수색동	11,018	11,483	-465	특이사항 없음
진관동	492,614	523,964	-31,350	통일로 1050 (주)롯데몰 코로나로 고객 감소 ▾11,756

<첨부>

유수율 분석관련 참고자료

□ 4월 급수환경(급수인구수, 수전수, 기온, 강우량 등)

○ 급수인구 : 1,165,208명 (전년 동월 대비 5.5천명 감소)

○ 수 전 수 : 288.5천전 (전년 동월 대비 2.7천전 증가)

(단위 : 천전)

구분	전체	가정용	공공용	일반용	욕탕용
2020년 4월	288,511	252,258	2,135	34,031	87
2019년 4월	285,798	251,345	2,141	32,220	92
증감	2,713	913	-6	1,811	-5

○ 평균 최고기온 :  16.6℃(전년 대비 1.0℃ 하강)

○ 평균 최저기온 :  6.3℃(전년 대비 0.9℃ 하강)

○ 강우일수 및 강우량 : 3일, 16.9mm(전년 대비 30.4mm 감소)

○ 누수복구건수 : 60건 (전년 대비 10건 증가)