	노원소방서
수신	예방과장
(경유)
제목	자가주유취급소 캔틸레버 설치 등 완공검사신청서 제출

1. 예방과-5926(‘20. 5. 12.)호 「위험물 주유취급소 변경허가 처리 결과 알림」과

관련입니다.

2. 우리 소방서 본서 후정 자가주유취급소 캔틸레버 설치 및 배수로 보수

공사가 준공되어 부분 완공검사신청서를 제출하니 처리바랍니다.

□ 완공검사 신청 사항

- 캔틸레버 설치(W7000×D2000×H5700 / 14㎡)

- 주유취급소 배수로 보수

붙임 :  1. 자가주유취급소 부분 완공검사신청서 1부

2. 준공도면 2부 1부

3. 준공사진첩 1부(메일발송) 1부. 끝.

	소방행정과장
담당자	신종춘		장비회계팀장	권승후		소방행정과장	06/12 이상일
협조자
시행	소방행정과-5446	(		)	접수		(		)
우			/	http://fire.seoul.go.kr/nowon
전화		/전송	02-948-6119	/		/	대시민공개