염소용기 계근대장 (취수장 06.10)

결재	주무관	정수과장
	채민수	06/12 최종인

2020년 06월10일 수요일                                                                4차

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게	용기번호		용기무게
1		0352	566	0383		561
2		0380	561	0365		562
3		0635	539	0371		560
4		0319	569	0316		564
5		0322	565	0640		544
6		0362	562	0390		562
7		-	-	-		-
8		-	-	-		-
계		6병	3,362kg	6병		3,353g
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량 무게	용기구분	염소			공병
	공인계량	8,820kg			3,390kg
	자체계근	8,820kg			3,410kg
용기무게		3,362kg			3,353kg
납품수량		5,458kg (납품량 5,400kg)			-
정산후 잔량		58kg			37kg
납품자 및 차량번호		성명: 박 남 수			차량번호 : 충북 84아 1021