		성북소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	응답소 민원(소화전 관구마개 없음)

안녕하십니까

먼저 이렇게 소방 행정에 관심을 가지고 소중한 의견 주신 것에 대해 진심으로 감사드립니다. 귀하께서 응답소(**************)를 통해 신청하신 민원에 대한 검토결과를 다음과 같이 알려드립니다.

귀하의 민원내용은 “지상식 소화전 관구 마개 없음”에 관한 것으로 이해됩니다.

귀하의 질의사항에 대해 검토한 의견은 다음과 같습니다.

가. 귀하께서 알려주신 지상식 소화전 관할센터인 성북소방서 **119안전센터는 2020년 6월 15일 15:00경 ***** 앞 지상식 소화전 현장 확인을 실시한바 지상식 소화전 관구 마개 없음을 확인 후 관구 마개를 새로 설치하였습니다.

귀하의 관심과 좋은 의견에 감사의 말씀드리며, 언제라도 소방행정발전에 좋은 의견이 있으시면 알려주시기 바랍니다.

귀하의 질문에 만족스러운 답변이 되었길 바라며 답변 내용에 추가 설명이 필요하시거나 기타 궁금하신 사항에 대해서는 성북소방서 재난관리과 대응총괄팀 김호진(02-6981-7243)으로 문의하여 주시면 성심껏 안내해드리겠습니다.

담당자							김호진			대응총괄팀장					채종호					재난관리과장					전결 06/15 오용규
협조자
시행			재난관리과-3655									(						)		접수											(						)
우	02803					서울특별시 성북구 종암로27길 3 (종암동)성북소방서 3층 재난관리과															/
전화								/전송								/													/	부분공개(6)