	영등포소방서
수신	현장대응단장
(경유)
제목	현장대응단 화학차량(51호) 질소용기 재검사 및 충전 계획(알림)

1. 관련근거

가. 고압가스 안전관리법 시행규칙 제37조 (용기등의 재검사)

나. 소방행정과-1577(2019.12.26.)「2020 소방장비 관리운용 기본계획 알림」

다. 현장대응단-4269(2020.6.17.)「화학차(14호) 질소용기 재검사 및 질소가스 충전 요청(현장대응단)」

2. 우리서 현장대응단에서 관리·운용중인 화학차(51호) 질소용기 재검사 기간 경과 및 질소가스 압력 저하로 조치 계획을 다음과 같이 알리오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 차량 현황 및 점검결과

차 량 명	차종	등록번호	연식	점검결과	비고
*** *****	***	*********	****	**************** ************

나. 수리기간 : 2020. 6.18(목) ~ 7. 9.(목)

※ 화학차 출동공백 발생시키지 않기 위해 질소용기 2개씩 교차 진행

다. 계약업체 : *************

- ********************************

3.행정사항

가. 현장대응단에서는 질소용기 재검사 및 충전이 1,2차로 2개씩 진행되어 수리기간 내 평소 적재량의 절반 이하의 질소가 적재될 예정으로,

나. 대형 화학사고 발생시 타서 화학차량을 적극 활용하시기 바라며,

다. 2020.6.18.(목) 09:00 1차 질소용기 재검사 및 충전 용기 2개를 수거 예정이므로 09:00 전까지 분리하여 업체 도착 시 인계하여 주시기바랍니다.   끝.

	소방행정과장
담당자	안현수		장비회계팀장	최규전		소방행정과장	06/17 김승기
협조자
시행	소방행정과-6508	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197	/	http://fire.seoul.go.kr/ydp
전화		/전송		/		/	부분공개(5)