	중부소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 보수완료 검수 결과 제출(회현)

1. 재난관리과-3245(2020.6.15.)「보수완료 소방용수시설 검수 알림[소화전 15개소]」와 관련입니다.

2. 소방용수시설 보수완료에 따른 검수 결과를 다음과 같이 보고합니다.

용수번호	형식	위치	관할 센터	검수 결과
2629	지하식	퇴계로6길 3-20	회현	양호
3247	지하식	퇴계로 52	회현	불량(출수불능)

붙임  소방용수시설 검수 보고(회현) 1부.  끝.

	회현119안전센터장
담당자	박중호		담당자	안낙기		119안전센터장	06/17 박종억
협조자
시행	회현119안전센터-2196	(		)	접수		(		)
우	04630	서울특별시 중구 소공로 30	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu
전화		/전송		/		/	대시민공개