문서번호	요금과-11890
결재일자	2020.6.17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	요금과장
박문희	06/17 代김정원
협 조

유수율 현황 및 분석 보고

(2020년 4월)

2020. 6

유수율 현황 및 분석 보고

(2020년 4월)

1		유수율 현황

○ ’20년 목표대비 누계 (4월)

(단위: %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
’20년목표	96.10	90.96	98.67	97.60	95.54	94.63	95.64	98.60	97.80
’20년실적	94.87	88.36	98.12	93.69	95.91	94.88	95.79	98.12	94.89
증 감	-1.23	-2.6	-0.55	-3.91	0.37	0.25	0.15	-0.48	-2.91

○ 전년대비 누계 (4월)

(단위: %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
’20년	94.87	88.36	98.12	93.69	95.91	94.88	95.79	98.12	94.89
‘19년	96.00	90.50	99.00	97.33	96.28	94.42	95.37	97.83	97.94
증 감	-1.13	-2.14	-0.88	-3.64	-0.37	0.46	0.42	0.29	-3.05

○ 전년대비 당월 (4월)

(단위: %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
’20.4월	94.31	94.32	94.72	83.57	97.81	96.69	98.21	105.55	86.75
’19.4월	99.27	97.49	95.86	102.16	102.1	97.86	96.64	104.46	98.79
증 감	-4.96	-3.17	-1.14	-18.59	-4.29	-1.17	1.57	1.09	-12.04

2		공급량․조정량 변화

(단위: 천㎥)

구분	월별	본 부					서부수도사업소				증감율 차이 (서부-본부)
		전년도	현년도	증감량	증감율 (%)		전년도	현년도	증감량	증감율 (%)
공급량	1-12월	368,817	365,104	-3,713	-1.01		39,332	39,175	-157	-0.40	0.61
	1월	95,654	92,980	-2,674	-2.79		10,190	9,981	-209	-2.05	0.74
	2월	84,408	88,148	3,740	4.43		9,043	9,471	428	4.73	0.3
	3월	95,175	93,078	-2,097	-2.20		10,148	9,990	-158	-1.56	0.67
	4월	93,580	90,898	-2,682	-2.87		9,951	9,733	-218	-2.19	0.68
	5월			0					0		0
	6월			0					0		0
	7월			0					0		0
	8월			0					0		0
	9월			0					0		0
	10월			0					0		0
	11월			0					0		0
	12월			0					0		0

조정량	1-12월	354,049	346,371	-7,678	-2.17		38,939	38,439	-509	-1.30	0.87
	1월	86,922	86,587	-335	-0.38		10,312	10,162	-150	-1.45	-1.07
	2월	86,834	87,414	580	0.67		8,919	8,981	53	0.59	-0.08
	3월	87,395	86,645	-750	-0.84		10,169	10,077	-92	-0.90	-1.82
	4월	92,898	85,725	-7,173	-7.72		9,539	9,219	-320	-3.34	4.38
	5월			0					0		0
	6월			0					0		0
	7월			0					0		0
	8월			0					0		0
	9월			0					0		0
	10월			0					0		0
	11월			0					0		0
	12월			0					0		0

○ 공급량 분석

- 4월 공급량은 9,733천㎥으로 전년 대비 218㎥(-2.19%) 감소

- 중블록별로 재개발, 재건축에 따른 주민 이주 및 신규 아파트 입주 등으로 수전수 증가하였으나, 인구 감소로 공급량 감소

○ 조정량 분석

- 4월 조정량(6월 납기)은 9,220천㎥으로 전년 대비 319㎥(-3.34%)

감소하였고 당월 유수율은 전년 대비 1.14% 감소함.

- 조정량 증감에 영향을 미친 업종별 주요 요인으로는

① 가정용 216천㎥ 증가

- 전년 동월 대비 수전수 8,712전 증가

- *******************입주 ▲15,979㎥

- **********************입주 ▲16,803㎥

- ************************** ▲18,659㎥

② 공공용 201천㎥ 감소

- ********************* 코로나로 휴관 ▼5,614㎥

- *******************코로나로 온라인 개학 ▼15,545㎥

- *********************코로나로 휴관 ▼10,286㎥

③ 일반용 280천㎥ 감소

- *******************전년 동월 누수 ▼7,006㎥

- ************************코로나로 고객 감소 ▼10,682㎥

- ********************고객 감소 ▼11,756㎥

④ 욕탕용 52천㎥ 감소하였음.

- *******************코로나로 사용량 감소 ▼4,270㎥

- ********************고객 감소 ▼13,687㎥

- ***************************폐업 ▼5,555㎥

3		자치구·중블록별 유수율 현황

○ 마포구

(단위: %)

구 분		계	증산4	증산5	와우산1	와우산2	만리3
전년대비 누계 유수율	2020년	99.66	103.26	108.19	85.05	105.03	64.00
	2019년	95.22	92.33	101.40	96.58	95.43	65.63
	증 감	4.44	10.93	6.79	-11.53	9.60	-1.63

○ 서대문구

(단위: %)

구 분		계	홍은	백련	백련6	백련9	증산3	남산4
전년대비 누계 유수율	2020년	99.02	101.43	90.47	137.09	94.82	90.50	93.64
	2019년	102.23	99.76	112.76	113.59	97.43	84.32	96.96
	증 감	-3.21	1.67	-22.29	23.50	-2.61	6.18	-3.32

○ 은평구

(단위: %)

구 분		계	불광터널	증산1	증산2	진관
전년대비 누계 유수율	2020년	95.74	94.01	94.79	101.38	98.06
	2019년	100.44	97.08	127.44	98.40	94.55
	증 감	-4.70	-3.07	-32.65	2.98	3.51

첨 부 : 유수율 현황 자료(’20년 4월) 1부.  끝.