코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	국방부장관(육군참모총장)
(경유)	이 문서의 최종 수신기관의 장은 (수도방위사령부 작전처 계획편성과)입니다.
제목	전기사업 허가신청에 따른 의견 조회(대공방어협조구역,태양광 발전소 7개소)

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 전기사업법 제7조(사업의 허가) 및 같은 법 시행규칙 제4조(사업허가의 신청) 규정에 따라, 우리 시에 신청한 전기사업(발전사업) 허가 신청 건에 대하여 다음과 같이 귀 기관의   의견을 조회하오니 민원서류임을 감안 2020. 6. 19.(금)까지 검토의견을 회신하여 주시기 바라며, 동 기한 내 회신이 없을 경우에는 별도 의견이 없는 것으로 간주하여 처리할 예정임을 알려드립니다.

가. 전기사업(발전사업) 허가 신청내용

사업의 종류	발전소명 (가칭)	신청인	설치장소	시설규모(공작물설치)
태양광 발전사업	섬기는교회 태양광발전소	***	서울시 서초구 방배동 593-10	- 원동력의 종류: 태양광/발전설비용량: 18.675kW - 설치장소: 건물 옥상/ 설치높이: 3m - 수평투영면적: 96.04㎡, 중량: 2,068.5kg
태양광 발전사업	하나 태양광발전소	***	서초구 강남대로37길 56-17	- 원동력의 종류: 태양광/발전설비용량: 18.00kW - 설치장소: 건물 옥상/ 설치높이: 3m - 수평투영면적: 84.56㎡, 중량: 1,994.5kg
태양광 발전사업	강남지사 태양광발전소	***	서울시 강남구 수서동 752	- 원동력의 종류: 태양광/발전설비용량: 255.64kW - 설치장소: 건물 옥상/ 설치높이: 2m - 수평투영면적: 1,232㎡, 중량: 23,007kg
태양광 발전사업	하이텔 태양광발전소	***	서울시 서초구 언남16길 8	- 원동력의 종류: 태양광/발전설비용량: 19.8kW - 설치장소: 건물 옥상/ 설치높이: 3m - 수평투영면적: 96.88㎡, 중량: 2,063.9kg
태양광 발전사업	윌라이트 태양광발전소	***	서울시 서초구 강남대로18길 15-13	- 원동력의 종류: 태양광/발전설비용량: 16.2kW - 설치장소: 건물 옥상/ 설치높이: 3m - 수평투영면적: 79.27㎡, 중량: 1,722.5kg
태양광 발전사업	신화 태양광발전소	***	서울시 강남구 역삼로14길11	- 원동력의 종류: 태양광/발전설비용량: 10.35kW - 설치장소: 건물 옥상 및 옥탑/ 설치높이: 2.9m - 수평투영면적: 49.67㎡, 중량: 1,116.6kg
태양광 발전사업	신내햇빛발전소	***	서울시 중랑구 망우동 4, 13, 산25-3(검수고옥상)	- 원동력의 종류: 태양광/발전설비용량: 819kW - 설치장소: 건물 옥상 및 지붕/ 설치높이: 1.5m - 수평투영면적: 3,976㎡

나. 의견조회 사항(대공방어협조구역): 군사기지 및 군사시설보호법 저촉 여부 또는 조치사항

※ 본 문서에는 개인정보가 포함되어 있으니, 목적 외 사용금지 및 외부 유출금지 등 보안에 유의하여 주시기 바랍니다.

붙 임  전기사업 허가 신청서 각 1부. (대용량 별도 송부)   끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	박철현		햇빛발전팀장	정삼모		녹색에너지과장	06/17 김호성
협조자
시행	녹색에너지과-16074	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동)	/
전화		/전송		/		/	부분공개(7)