문서번호	원수관리과-835
결재일자	2020.6.17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		원수관리과장
정정재		06/17 최양교
협 조
	주무관			이승수
	주무관			이정호

“상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿음직한 아리수!”

염소 저장실 셔터 고장 및 수리계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 06.

강북아리수정수센터

(원수관리과)

염소 저장실 셔터 고장 및 수리계획

우리 센터 강북통합취수장 염소시설 중 염소용기 입․출고 차량 통로에 설치 된 셔터 고장이 발생, 아래와 같이 수리를 시행 염소약품 제고 관리에 만전을 기하고자 함.

현  황

○강북통합취수장 염소 저장실 셔터 현황

구분	설치위치	용도	수량
전동셔터	강북․뚝도계열 염소저장실	염소용기 납품차량 입․출구	3대
	구의계열 염소저장실	염소용기 납품차량 입․출구	1대

○고장내역

- 고장발생 : 2020. 6. 중(수시로 고장 발생)

- 장    소 : 강북․뚝도계열 염소용기 납품차량 통로 셔터

- 수    량 : 1대(전동셔터)

- 고장내용 : 비대칭 상태로 셔터가 운전되어 소손 및 심한 소음 등으로 정상적인 운전 불가능

○현장사진

강북․뚝도계열 셔터(염소용기 입․출고 통로)

		추진계획
			○ 검토의견 - 소독약품 염소 사용량이 증가되는 여름철 우기 약품 재고 관리가 중요하므로 염소 용기 입․출고 통로의 셔터 정상적 운전 필요 - 우리 센터 강북통합취수장 셔터를 수리한 경험이 있는 업체에 수리를 의뢰 신속한 수리 ○ 추진방법 - 건 명 : 강북통합취수장 염소저장실 셔터 수리 - 대 상 : 강북․뚝도 염소저장실 염소용기 입․출고 통로 셔터 - 수 량 : 1대(전동식) - 수리자(안) : ㈜샷다박사(서울 강남구 청담동 58-20), 02-546-5887 - 수리비 지출 : 원수관리과 법인카드 결재 - 소요예산 : 견적서 산출 내역서 작성 결정 - 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 원수 및 취수비, 수선유지교체비, 수선유지비(기계설비유지관리)

		추진효과
			○ 여름철 우기 대비 염소 약품 재고 관리에 만전을 기함 ○ 효율적 전염소 처리로 믿음직한 아리수 생산에 만전을 기함

끝.