문서번호	행정관리과-6814
결재일자	2020.6.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	행정관리과장
정현우		박소현	06/17 이민제
협 조

병물동 직원휴게실 에어컨 실외기 고장 수리 보고

2020. 6.

병물동 직원휴게실 에어컨 실외기 고장수리 보고(안)

병물동 직원 휴게실 에어컨 실외기 냉각판 가스 누설로 교체 및 수리하고자 보고함.

□ (현)상황 사진

	가스누설확인
실외기 상태확인	실외기 상태확인

□ 상태 확인: 에어컨 실외기 냉각판에 구멍이 나서 가스가 누설된 상태, 냉매가스 소진상태

□ 조치 방법: 에어컨 실외기 서비스 업체에 수리

- 예상금액: 약20만원(이십만원)

- 예산과목: 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 수선유지비(청사유지관리)

- 지출방법: 보수업체에 카드결재 후 계좌입금.  끝.