	노원소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	화재방어 검토회의 결과보고 (월계주공2단지 211동)

1. 검토회의

○일     시 : 2020. 06. 16.(화) 19:30 ~ 20:00

○참석인원 : 9명

2. 화재발생 현황

가. 시 간

발생일	각 지	출 동	도 착	완 진	비 고
2020.06.16	03:01	03:02	03:06	03:32	완진

나. 장 소

위 치	건 물 구 조	용 도
************* *****************	양식 철근콘크리트조	공동주택

다. 원인 및 개요 : 부주의(불씨, 불꽃 화원방치) 추정

1) 인명피해 : 없음

2) 재산피해 : ********************************

3. 출동인원 및 장비 : 월계대기준

가. 인 원 : 9명(소방)

나. 차 량 : 3대(펌프차,탱크차,구급차)

4. 용수현황

○ 점유 용수시설 없음

5. 화재방어활동

가. 출동 중 교통상황 : 단지내 주차 차량이 많아 진입 및 부서에 어려움.

나. 최초 목격상황 : 도착시 베란다 창문으로 검은 연기가 분출되고 있었음.

다. 현장 활동상황 : 도착시 두 개조로 나누어 한 개조는 옥내소화전 전개하여 604호 내부 진입(현관문 개방된 상태) 후 화재진압 완진조치하고 한 개조는 펌프차량에서 수관6본 전개하여 내부 진입 후 화재진압 및 인명검색 실시함.

라. 각 조별 임무 기록

- 2팀장(소방위 김동진) : 현장지휘 및 화재진압

- 관창수 : 화재 진압 및 연소확대 저지

- 관창보조 1 : 관창보조, 인명검색 및 잔화 정리 실시

- 관창보조 2 : 관창보고, 인명검색 및 잔화 정리 실시

- 펌프 및 탱크차 기관 : 연결 송수관 점유

6. 화재방어상 문제점 및 대책

문 제 점	대 책
- 211동 현관통로가 한쪽에만 있고 차량 부서 불가하여 접근에 용이성이 떨어짐	평소 관할 단지내 특이한 구조 동에 대한 위치 파악, 차량 부서 및 대원 접근 방법 등에 대한 도상훈련 실시.

7. 위치도 및 작전도

위 치 도	회 의 사 진
작 전 도(평 면 도)

끝.

담당자	김정한		2팀장	김동진		119안전센터장	06/17 강석진
협조자
시행	월계119안전센터-1992	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	부분공개(6)