문서번호	기반시설과-2044
결재일자	2020.6.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기반시설과장	시설부장
김일문		라철흠	06/18 전영주
협 조

2020년 상반기 진출입시설

정기안전점검 결과보고

2020.  6.

한강사업본부

기반시설과

2020년 상반기 진출입시설

정기안전점검 결과보고

『시설물안전법』제1,2종 시설물에 대한 상반기 정기안전점검을 실시하고 그 결과 및 조치계획을 보고드림

Ⅰ		추 진 근 거

□『시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법』제11조 및 동법 시행령 제8조

○ 제1,2종 시설물의 안전과 기능을 유지하기 위한 정기적인 안전점검 실시

□『서울특별시 도로 등 주요시설물 관리에 관한 조례』제12조

○ 법정 외 시설물에 대한 2종 시설물에 준하는 점검 실시

□ 20년 상반기 진출입시설물 정기안전점검 시행 계획(기반시설과-1782호, ‘20.5.27)

Ⅱ		점 검 개 요

□ 점검기간 : ‘20. 5. 29. ~ 6.12.

□ 상반기 정기안전점검 대상 시설 80개소 (붙임1)

구 분	계	보행육교	교상계단	교상 경사로	E/V	지하 차도	비고
계	80	14	28	11	26	1
2종 시설	1					1
법정 외	79	14	28	11	26

※ 대상 시설 80개소 중 3종시설물 지정검토 시설 2개소,정밀점검 시행중 지하차도1개소 제외

(청암동보도육교,구의동보도육교l,여의도지하차도, 성산대교북단교상게단 공사중으로철거)

□ 점검방법 : 시설물별 담당자 2인 1개조 점검실시

- 강남측 : 정창수, 나병윤, - 강북측 : 양정훈, 김일문

□ 주요 점검사항

○ 시설물의 안전상태 외관점검(볼트풀림,강재기둥부식등 외관 상태 점검

○ 기초구조물의 안전상태(균열,파손,탈락 등)

○ 기타 부재별 결함·손상등 육안확인 및 시민이용불편사항

Ⅲ		점 검 결 과

□ 점검결과

○ 전반적으로 시설물의 주 구조물은 육안점검 실시한바 양호한 것으로 판단되며, 점검시설물중 이촌2동보행육교는 계단부 강재부식부분이  있어 관찰 필요(‘21년 보수공사시행예정)

○ 금번 점검실시한바 가양구름다리외 15개시설물의 일부 손상 및 보수 필요 사항이 발견됨

□ 시설별 세부 지적내용

연번	시설물명	지적사항	조치방법
1	가양구름다리	보행로 바닥데크 오일스텐 도장 필요	오일스텐 도장 21년 보수필요
2	당산역 연결보행육교	보행로 데크 목재탈락으로 보수필요	20년 연간단가 보수필요
3	청암동보도육교	조류방지망 미설치구간 있음	설치필요 21년 보수물량
4	난지 중앙연결브릿지	핸드레일 연결 이음 부재 부식발생	도장 필요 21년 보수물량
5	이촌2동보행육교	강재일부 부식진행 및안전난간 파손 등기구 훼손2개쇼	강재부식은 21년보수공사예정 난간파손부분은 즉시보수필요 등기구 훼손사항 보수필요
6	구의동 보도육교	핸드레일 연결부재 탈락	조속한 보수필요
7	난지거울분수앞 보행육교	보행로 바닥 목재 일부탈락	조속한 보수필요

연번	시설물명	지적사항	보수방법 및 시기
8	동작대교남단 교상계단	안전손잡이노후 부식발생	도장 및 목재교체필요 21년 보수물량
9	선유교 계단	계단챌면 녹발생	도장필요 21년 보수물량
10	양화대교남단 교상계단	계단챌면 녹발생 난간파손	도장 및 보수필요 21년 보수불량
11	잠실대교남단 교상계단	안전손잡이 노후	목재교체필요 21년 보수물량
12	잠실대교남단 교상계단	계단바닥면 미끄럼방지시설 필요	21년 보수물량
13	동작대교북단하류교상계단	계단챌면 부식진행	도장필요 21년 보수물량
14	월드컵대교북단하류계단,경사로	계단챌면 부식, 교량연결신축이음 철판들뜸	도장 및 보수필요 21년 보수물량
15	잠실대교북단하류 경사로	물고임구간 있음 난간일부 파손	배수로 설치 난간보수필요(21년보수물량)
16	옥수역사 승강기	1,3층 계단입구 데크파손(3㎡)	즉시보수필요

Ⅳ		조 치 계 획

□ 보수가능한 경미한 파손등 지적사항은 진출입시설 유지 보수  공사(연간단가)에 작업지시 하여 조치

□ 금년 조치 어려운 사항은 ‘21년 보수예정물량으로 관리

□ 법정시설물은 FMS 입력관리하고, 법정외 시설물은 점검결과에 대해 별도 보수이력 관리코자 함.

붙임  1. ‘20년 상반기 정기안전점검 대상시설 현황 1부.

2. 시설물 점검표.

3. 보수이력(양식) 1부. 끝.