“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	중부수도사업소
수신자	시설관리과장
(경유)
제 목	누수탐지 작업일지 및 누수적출 통보(2020.06.17.)

관내 배관 탐지 취약지역과 공급량 증가 중블록에 대하여 집중 누수탐지를 실시하고 그 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

1. 탐 지 일: 2020.06.17.

2. 탐 지 원: 이경춘.박정호.조종학

3. 탐지작업내역: 대현산11소블록. 중구 명동1가 79-1 주변 로거 설치

결과: 누수탐사 중

남산37소블록. 용산구 이태원동 36-1 주변 로거 수거

결과: 용산구 이태원동 96-41 (CON) 다점 적출

남산28소블록. 용산구 한남동 76-16 (보도) 음청식 적출

결과: 복구반 이첩

남산35소블록. 용산구 보광동 7-8 (보도) 음청식 적출

결과: 복구반 이첩

보광33소블록. 용산구 서빙고동 271-30 (CON) 음청식 적출

결과: 복구반 이첩

4. 누수적출현황: 남산28소블록. 용산구 한남동 76-16 (보도) 음청식 적출

남산35소블록. 용산구 보광동 7-8 (보도) 음청식 적출

남산37소블록. 용산구 이태원동 96-41 (CON) 다점 적출

보광33소블록. 용산구 서빙고동 271-30 (CON) 음청식 적출

붙임  : 누수탐지 작업일지. 적출보고서. 각 1부.  끝.

	급수운영과장
★주무관	박정호		급수관리팀장	이훈재		급수운영과장	06/18 채재일
협조자	주무관	이희철
시행	급수운영과-10883	(		)	접수		(		)
우			-/
전화		/전송	3146-2189	/		/	대시민공개