“ 안전은 생각이 아닌 행동으로 ”
	중부소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	보수완료 소방용수시설 검수 결과 보고(을지로)

1. 재난관리과-3245(2020.6.15.)호 “보수완료 소방용수시설 검수 알림[소화전 15개소]”와 관련입니다.

2. 을지로119안전센터 소화전 4개소 검수 결과를 다음과 같이 보고합니다.

연번	용수번호	형식	위치	관할 센터	고장내용	검수결과
1	451	지하식	퇴계로 216	을지로	몸통스핀들고장	불량(출수불능)
2	1095	지하식	을지로32길 38	을지로	출수불능	불량(출수불능)
3	1325	지상식	마른내로4가길 26	을지로	제수변스핀들고장	양호
4	3204	지하식	마른내로 163	을지로	몸통 스핀들 고장	양호

붙임  소방용수시설 검수 보고(을지로) 1부.  끝.

	을지로119안전센터장
담당자	장명종		1팀장	장세경		119안전센터장	06/18 최종석
협조자
시행	을지로119안전센터-2247	(		)	접수		(		)
우	04566	서울특별시 중구 을지로45길 43	/
전화		/전송	2235-0698	/		/	부분공개(5)