코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
		서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	[응답소 민원회신] 외벽에 실외기 설치

안녕하십니까?  우리시 정책에 많은 관심을 갖고 의견 주신 귀하께 감사드립니다. 귀하께서 응답소*********************를 통해 신청하신 민원에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려 드립니다.

귀하께서 문의하신 민원 내용은 서울시 에어컨 실외기 설치 기준에 관해 문의를 주신 것으로 것으로 이해됩니다.

건축물의 냉방설비 등의 설치 방법은 「건축물의 설비기준 등에 관한 규칙」제23조(건축물의 냉방설비 등)3항 1. 배기구는 도로면으로부터 2미터 이상의 높이에 설치할 것, 2. 배기장치에서 나오는 열기가 인근 건축물의 거주자나 보행자에게 직접 닿지 아니하도록 할 것, 3. 건축물의 외벽에 배기구 또는 배기장치를 설치할 때에는 외벽 또는 다음 각 목의 기준에 적합한 지지대 등 보호장치와 분리되지 아니하도록 견고하게 연결하여 배기구 또는 배기장치가 떨어지는 것을 방지할 수 있도록 할 것으로 설치방법을 정하고 있습니다.

또한 서울시에서는 「에어컨 실외기 설치방법 개선 계획(2018.10)」을 수립하여, 2019년 1월부터, 건축허가시 건축심의 대상이 되는 건축물은 에어컨 실외기를 건축물내에 설치할 수 있는 공간을 마련하거나, 발코니, 옥상 노대등에 설치하도록 시행하고 있습니다.

귀하의 질문에 만족스러운 답변이 되었기를 바라며, 답변 내용에 대한 추가 설명이 필요한 경우 건축기획과 김승환 주무관(☏02-2133-7116)에게 연락주시면 친절히 안내해 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.

주무관							김승환			건축설비팀장					장덕석					건축기획과장					06/18 代정광순
협조자
시행			건축기획과-11382									(						)		접수											(						)
우																					/
전화		02-2133-7116						/전송			02-2133-0750					/	rassiis@seoul.go.kr												/	부분공개(6)