“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
		서부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	[국민신문고]수도관에서 녹물이 나옵니다

안녕하십니까?

공사로 인해 생활을 불편을 드려 죄송합니다.

불광지구대 앞 노후 상수도관 개량공사 후 단수되었던 구역 내 퇴수작업을 실시하고 물공급을 시행하였으나 해당 지역은 배수지 관말지역으로 통수후에도 녹물이 지속되었던 것으로 추정됩니다.

공사업체로 하여금 현장확인 후 퇴수작업을 시행토록 지시하였습니다.

녹물 출수로 인해 불편을 드린점 죄송하다는 말씀드리며, 조속히 정상출수되도록 조치하겠습니다.

더 궁금하신 사항은 서부수도사업소 시설관리과(02-3146-3698)로 연락주시면 성심껏 답변드리도록 하겠습니다.

주무관							황순미			시설운영팀장					김용만					시설관리과장					06/18 김홍준
협조자
시행			시설관리과-10676									(						)		접수											(						)
우	03635					서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동)															/			http://water.seoul.go.kr
전화		3146-3698						/전송			3146-3739					/	slrg0018@seoul.go.kr												/	부분공개(6)