	119특수구조단
수신	내부결재
(경유)
제목	특수구조단 청사 냉매관리 및 자체점검 계획보고

1. 본부 소방행정과-15329(2020.6.12.)호 “소방재난본부 냉매관리 및 점검계획 알림”과      관련입니다.

2. 특수구조단 청사의 냉매 자체관리 및 점검계획을 아래와 같이 수립하고자 합니다.

가. 냉매 관리대상 : 업무용 냉난방기 일체(특수구조단 청사 및 견사 2개소)

※ 관리냉매 : R410A(HFC,수소불화탄소)

※ 관리수량 : 청사(지하 2층) 24KG, 견사 7.7KG

나. 냉매 관리책임자(담당) : 행정지원과장(영선담당)

다. 냉매 사용시설 자체점검 : 연 2회(상반기 2020.6.22.,하반기 2020.12월 중)

라. 점검방법 : 휴대용검지기 활용

마. 점검내용

1) 냉매 사용기기 부식여부

2) 배관의 마모 및 냉매 누출점검 등

붙임  냉매관리 기본지침 1부.  끝.

담당자	박기현		장비회계팀장	이민용		행정지원과장	전결 06/18 박주영
협조자
시행	행정지원과-8277	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개