투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	북부도로사업소
수신	한국전력공사 사장(서울본부장)
(경유)
제목	전기사용 계약용량 변경 신청(구기, 자하문터널)

1. 귀 공사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리사업소에서 관리하는 구기·자하문터널 조명등 교체(방전등→LED)로 붙임과 같이 계약전력 변경(감소)을 신청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 전기사용 계약전력 변경 내역

구 분	고객번호	계약전력		비고
		당초	변경
구기터널	************	100kW	85kW	※ 전기공급약관 기본공급약관 제3장 12조 공급약관세칙 제3장 12조
자하문터널	************	115kW	60kW

붙임 1. 전기사용 계약용량변경 신청 (구기,자하문터널) 각 1부.

2. 계약전력 산출 내역 1부. 끝.

	서울특별시 북부도로사업소장
주무관	김희성		주무관	김동진		기전과장	06/18 이상연
협조자
시행	기전과-5786	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 913 (번동)북부도로사업소 기전과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-944-5478	/전송	02-945-5074	/		/	부분공개(5)