“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	중부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	중앙제어실 운영일지(2020. 6. 18.(목))

2020년 6월 18일 목요일 야간 C조

시설물	올 림 터	낙산올림터 등 18개소
	증압펌프장	만리증압장 등 25개소
	배 수 지	보광배수지 등 22개소
운 영 사 항		○올림펌프 운전상태 ➝ 양호 ○증압펌프 운전상태 ➝ 양호 ○고, 저 배수지상태 ➝ 양호
근 무 사 항		○중앙제어실 올림터, 배수지, 증압장 수위점검 및 원격제어 ○중앙제어실 통신장비 DSU 동작상태 점검 ○중앙제어실 CCTV 동작상태 점검 ○낙산 아리수올림터 배관 연결 공사(6월 24일 수요일) 사전 준비 작업 차 출입(07:45)
근 무 자		이정훈, 장석준, 황민욱

주무관	황민욱		기전팀장	김충완		시설관리과장	06/19 代이유찬
협조자	주무관	배재민		주무관	김현수
시행	시설관리과-13993	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88 중부수도사업소 시설관리과	/
전화	02-3146-2220	/전송		/		/	대시민공개