“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	남부수도사업소
수신	동작구청장(치수과장)
(경유)
제목	지장물 이설요청에 대한 회신(사당동 1016-**)

1. 치수과-8286(2020.6.17.)호 관련입니다.

2. 위 대호로 ********************와 관련 저촉 상수도시설

이설요청에 대하여 아래와 같이 회신합니다.

가. 공 사 명 : ******************

나. 내    용 :**********************************

다. 이설위치 : ****************

라. 이설상수도시설 : D= 150mm, L=4m(하월배관), 1개소

마. 사업소 검토의견

- 원인자 부담 이설(이설승인조건을 반드시 준수하여 주시기 바람)

- 상수도공사의 공사시공 감독자는 상하수도전문 건설사업관리기술자를           두고 시행할 것(비용은 원인자부담)

붙임 : 1. 이설 승인조건 1부.  끝.

	남부수도사업소장
주무관	이순필		시설운영팀장	권승계		시설관리과장	06/19 代권승계
협조자
시행	시설관리과-10914	(		)	접수		(		)
우	07062	동작구 여의대방로 10길 97 남부수도사업소 시설관리과	/
전화	3146-4593	/전송		/		/	부분공개(6)