문서번호	시설관리과-14813
결재일자	2020.6.19.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	시설안전팀장	시설관리과장		동부수도사업소장
서영인	김대용	代박종일		06/19 이재호
협 조
	행정지원과장		代민주홍
	요금과장		한희균
	현장민원과장		현경선
	급수운영과장		송근호

“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”

「2020년 상반기 동부수도사업소 관내」

학교 아리수음수대 관리실태 점검계획

2020. 6.

동부수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

학교 아리수음수대 관리실태 점검계획

관내 학교등에 설치된 아리수음수대에 대하여 유지관리 실태를 점검하고 이를 통하여 믿고 마실 수 있는 음용환경을 제공하고자 함.

※ 추진근거: 아리수음수대 유지관리 개선계획 통보[본부 급수설비과-2923(‘14.5.12)]

Ⅰ		음수대 현황

□ 음수대 관리 현황

○ 기관별(2006년~현재까지)

구 분	계	학교	공원	유치원	공공기관
점검대상(개소)	390	119	174	28	69
음수대수량(대)	3,598	226	3,115	44	213

○ 기관별 책임관리자 현황

구 분	학교	공원	유치원	공공기관
책임관리자	학교장	공원관리기관장	원장	기관장

Ⅱ		아리수 음수대 유지관리 및 관리실태 현황

□ 음수대 유지관리(설치기관)

○ 음수대 청결유지, 고장 보수 등 유지관리

- 음수대 설치후 관리전환하여 해당기관에서 관리(해당기관기관장)

- 희망 학교의 경우 유지관리 용역업체를 통하여 관리

	<2020년 아리수 음수대 유지관리 용역 시행>
사업기간 : 2020. 4. 1 ~ 2021. 3. 31 대 상 : 요금감면 대상학교 중 요금감면 대신 관리용역을 희망하는 학교 유지관리 용역내용(47개교 1,076대) : 기계적인 점검일체 및 음수대 외형 점검 등 용역업체 : ㈜케이에스피 대표 이정우(031-952-1111)

□ 음수대 관리실태 점검(사업소)

▶ 부서별 업무처리 절차 개요

수질검사 부서		음수대 관리부서		요금관리 부서
- 수질검사 - 관리실태 점검(1단계) ․ 고장,철거등 관리상태 점검	⇨	- 관리실태 점검(2단계) - 계절별 중점 점검 추진 ․ 1단계 점검결과 및 세부점검 실시	⇨	- 수도요금 감면여부 결정

➀ 수질검사 시 관리실태 점검(1단계) 병행 실시

- 점검부서 : 행정지원과 수질팀

- 점검시기 : 학교, 공원, 공공기관은 분기별 1회(학교의 경우, 방학후 포함)

※ 공원 등 야외 음수대 2019년부터 공원관리부서에서 설치 및 유지관리 시행

- 점검내용 : 고장, 철거, 청소상태 등 관리상태

- 점검결과 조치

․ 점검 결과 지적사항은 해당 기관에 1차 시정요구

․ 음수대 관리부서에 점검 내역 통보(고장, 철거 등)

➁ 음수대 관리실태 점검(2단계)

- 점검대상 : 관내 학교

- 점검시기 : 반기별 1회

- 점 검 자 : 학교별 담당자 별도 지정(첨부참조)

- 점검내용 : 1단계 점검결과를 통하여 2단계 집중점검 실시

Ⅲ		‘20년 상반기 관리실태 점검계획

□ 점검기간 : 2020. 6. 22. ~ 6. 30.

□ 학교 아리수음수대 관리실태 점검 세부계획

○ 점검내용(첨부 점검표 참고)

- 음수대 관리자 지정여부

- 관리자 표지판 음수대부착(메뉴얼 지정 양식) 여부

- 음수대 자체관리 또는 업체와 유지관리 계약체결 여부

- 자체 정기 점검계획에 의거 점검일지 등 작성여부

- 음수대를 청소(용역업체 활용 등) 여부

- 음수대 고장등을 수리하지 않고 방치하는지 여부

- 음수대를 특별한 사유없이 무단철거 하였는지 여부

→고장음수대를 수리하지 않고 철거하여 방치 등

- 음수대가 제 기능을 하는지 여부

- 음수대 철거후 정수기를 사용하는 학교에 대하여 원상복구 요구(요금감면관련)

○ 상수도요금 감면대상 여부 조사【급수설비과-2903(2014.5.9.)】

① 정수기 설치 여부

② 음수대 관리자를 지정하여 관리하는지 여부

※ 관리 매뉴얼에 있는 관리자 지정 부착 양식에 따라 음수대에 부착하였는지 여부

③ 음수대를 자체관리 또는 업체와 유지관리 계약 체결 관리 여부

※ 자체 관리 : 자체 정기 점검 일정에 의한 점검일지등 작성여부

※ 전담 관리업체 지정 관리 : 계약서 확인

④ 음수대 청소 상태 불량에 대하여 1회에 한하여 시정토록 조치하고, 연속해서 2회이상 지적 시감면 제외

⑤ 음수대 고장 등을 수리하지 않고 3개월 이상 방치 여부

⑥ 음수대를 특별한 사유(리모델링, 교실 변경 공사 등)로 사업소와 사전 협의하여 일시적으로 철거한 경우는 제외(단, 허용기간은 6개월 이내)

※ 위 사항 중 하나 이상이 지적될 경우 수도요금 감면 대상에서 제외

	▶ 이번 코로나19 확산에 따라,
- 학교 방문전 유선으로 점검계획을 알리고 승인시 방문하여 점검 실시 - 학교에서 방문을 기피할 경우 유선으로 점검 실시하되, 요금감면 대상학교는 가급적 방문점검 실시 - 학교 방문시 발열 및 기침 등 호흡기증상을 체크하고 - 반드시 마스크를 착용하며 관계자 등과 2m이상 거리두기 - 학교 방문 전,후 손소독제를 사용하여 개인위생 관리 철저

□ 학교 음수대 현행화 자료작성

○ 작성부서 : 급수운영과(성동구, 광진구), 시설관리과(동대문구, 중랑구)

○ 음수대 현행화 자료 작성

- 2020. 5월에 조사된 1차자료 및 최종 수질검사자료를 제출받아 작성하고 현장 실사하여 확정(학교 및 기관에서 자체적으로 설치한 음수대, 철거된 음수대 등)

- 현행화 자료상의 기 철거된 음수대는 수질검사, 분기별 관리실태 점검대상에서 제외하고, 학교 음수대 수도요금 감면 제외 대상에는 포함하여 별도 관리

Ⅳ		행정사항

○ 점검 결과는 각 점검자별로 부서장 결재를 득하여 2020.7.1.까지 붙임 양식에 의거 성동구․광진구는 급수운영과, 동대문구․중랑구는 시설관리과로 제출

- 급수운영과는 성동구, 광진구 점검결과를 수합하여 2020.7.3.까지 시설관리과로 통보

○ 급수운영과와 시설관리과는 지적사항을 정리하여 음수대관리기관으로 하여금 정비토록 조치

- 음수대 현행화자료는 행정지원과(수질팀)로 이첩하여 관리

- 학교음수대 점검내용에 대하여는 상수도요금 감면대상 선정시 활용토록 요금과로 통보

○ 시설관리과는 점검결과를 본부 급수설비과에 보고

붙임: 1. 학교별 점검담당자 지정 및 관련자료 1부.

2. 음수대 관리카드 및 관리점검 복명서 작성 양식 1부.  끝.