문서번호:예방과-6129

현장확인 결과보고서

확인일시	2020. 06. 18. (11:00 ~ 15:00)		결재	담당자			담당자			검사지도팀장			예방과장
				박성호			박정일			박태호			06/19 김옥석
대상명 및 위치	광남타운 *********		대 표 자 및 전화번호		******** *************
관계인	***	업종	근린생활시설					소방안전관리자			*** ***************
자체점검 실시자	㈜대도소방 이엔지	자체점검 실시기간	*********** *****					소방시설 관리사			소방시설관리사 ***
규 모	********************************************

조사 항목	확인 결과	조치사항
자체점검 시기 및 횟수 적정성	**************** **********************)
소방시설관리사 참여여부	㈜대도소방이엔지 *****************************
점검인력의 배치 적정성 (점검계약시 인력배치 확인/배치기준)	적정함 (3명 / 3명)
점검인력 실제 점검여부 (점검당시 실제점검인원/배치신고서)	적정함 (3명 / 3명)
자체점검기간 일치여부 (실제 점검일/보고서 점검일)	일치함 (‘20.04.18. / ’20.04.18.)
자체점검 결과(보관용)보고서와 소방서 제출용 보고서 일치성 (점검결과 불량사항 조치 등)	일치함
소방시설의 점검기간 및 점검내용의 적합성 (소방시설 정상 작동여부 등)	일치함
점검기구를 이용한 정밀점검 실시 여부	점검업체 도움받아 실시함
기타사항 (피난·방화시설, 다중이용업소 점검 등)	특이사항 발견치 못함	계단, 방화문등 피난방화시설 유지관리 철저 지도