“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	서부수도사업소
수신	마포구청장(건축과장)
(경유)
제목	급수협의 회신(연남동 562-4*)

1. 마포구 건축과-14096(2020.06.16.)호와 관련입니다.

2. **************** 신축공사에 따른 급수협의 요청사항에 대하여 아래와 같이 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 건축개요

- 건축규모 : 지상5층, 연면적 725.46㎡

- 주 용 도 : 공동주택(다세대 20세대)

나. 회신내용

- 상기 위치는 급수공급 가능한 지역임.

- 급수방식 : 순직결급수

- 분기 급수관경 : D=50mm

· 가정용 주계량기 50mm*1전, 자계량기 15mm*20전 설치

· 일반용 독립계량기 15mm*1전 설치

- 붙임 『급수협의 조건』 이행 조건으로 급수공사 승인 가능함.

붙 임 : 1. 급수협의조건 1부.

2. 인입위치도 1부.  끝.

	서부수도사업소장
주무관	김원재		급수관리팀장	代김일		급수운영과장	06/19 이병운
협조자
시행	급수운영과-10133	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동) 서부수도사업소 급수운영과	/
전화	02-3146-3673	/전송	02-3146-3689	/	kimwonjae@seoul.go.kr	/	부분공개(6)