문서번호	정수과-2865
결재일자	2020.6.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
김관우		06/22 이해원
협조

정수약품(염소) 수불대장

2020. 06.

구의아리수정수센터

( 정 수 과 )

정수약품(Cl2)입ㆍ출고 관리대장

구 분	염소(Cl2) 가스
	입고량	출 고 량							재고량
6월	정수장	전 염소		중 염소		후 염소		합 계	정수장
		1정수장	2정수장	1정수장	2정수장	1정수장	2정수장
이월량									4,457
1		86				138	163	387	4,070
2	8,100	83				148	173	404	11,766
3		90				155	181	426	11,340
4		69				156	184	409	10,931
5		85				162	192	439	10,492
6		86				164	199	449	10,043
7		64				156	191	411	9,632
8		80				160	194	434	9,198
9		66				160	194	420	8,778
10		75				160	191	426	8,352
11		81		22		157	189	449	7,903
12		79				165	197	441	7,462
13		43				162	194	399	7,063
14		68				163	193	424	6,639
15		60				165	195	420	6,219
16		68				163	194	425	5,794
17		56				162	193	411	5,383
18	8,100	61				156	185	402	13,081
19		81				163	196	440	12,641
20		46				160	196	402	12,239
21		87				171	205	463	11,776
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
계	16,200	1,514	0	22	0	3,346	3,999	8,881	19년 이월
소 계	32,400	3,160	0	0	0	16,579	19,688	39,427	11,484
합 계	48,600	4,674	0	22	0	19,925	23,687	48,308

(단위 : kg)

* 염소 사용량 제어실 EWS 운영일보로 적용 함.	끝.