		강남수도사업소
CU********2*******B09***************E2800-1&
수신자		***님(06148 서울특별시 강남구**************(역삼동))
(경유)
제목	수도계량기 검정시험 결과 회신

1. 서울시 상수도행정에 협조해 주신데 대하여 감사드립니다

2. ***님께서 수도계량기 검정의뢰한 사항에 대하여 계량기 시험결과 정상으로 판명되어 그 결과를 아래와 같이 알려드립니다. 아울러 정상적인 계량기로 판명됨에 따라 수도요금은 조정되지 않음을 알려드리니 이점 널리 양해하여 주시기 바랍니다.

가. 통보 내역.

관리번호	*********	수용가명	***
주 소	*******************************************************
신 청 인	***	업 종	가정용(10)
기물번호	C1900002111	봉인번호	0
구 경	40	검정의뢰일	2020. 06.02. 11:25

나. 검정시험 결과.

검정결과	오차율(%)		평균오차율(%)	검정시험일	시험기관
	전이유량	대류유량
정상	-1.1	1.9	0.4	20200612	품질시험연구소

끝.

								강남수도사업소장
★주무관							이광주				요금관리팀장					허홍석					요금과장					06/22 代허홍석
협조자
시행			요금과-10999										(						)		접수												(						)
우	06300					서울특별시 강남구 양재천로 199																/
전화		3146-4793							/전송			3146-4839					/														/	부분공개(6)