코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	(주)유로컨설팅 대표
(경유)
제목	서울혁신파크 사회적조명 조성사업 협의회 1차 회의결과 검토지시

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2.「서울혁신파크 사회적조명 전기공사」관련하여 제1차 협의회 회의결과를 붙임과 같이 통보하오니 면밀히 검토하시고 그 결과를 제출하여 주시기 바랍니다.

□ 협의회 1차 회의결과(세부내용 붙임 참조)

- 혁신파크 내 공간 활용도 및 보행자 및 장애인의 안전을 고려하여 현장확인 후 조명설치 위치 및 수량 검토

- 피아노숲 공간활용도를 고려하여 당초 조명설계 변경 검토

- 사업범위 추가 과업 등 검토(수요기관 요청사항)

·미래청 앞 혁신광장 체육시설용 투광등 설치

·열린녹지 진입로 및 상상청 뒷길 보안등 설치

·한평책방 진입로 조명설치, 계단 조명계획 변경(핸드레일조명 → 볼라드 등)

□ 검토사항

- 추가과업 반영 적정성 여부 및 방법

- 사업비 변경내역 및 설계도서 작성 등

붙임 : 협의회 1차회의 결과 보고 부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	이원준		도시빛정책팀장	김재웅		도시빛정책과장	06/22 김대권
협조자
시행	도시빛정책과-7300	(		)	접수		(		)
우	04514	서울특별시 중구 서소문로 124 (서소문동 씨티스퀘어빌딩 11층)	/
전화	02-2133-1925	/전송	02-2133-1444	/	wonjun76@seoul.go.kr	/	부분공개(5)