문서번호	급수운영과-14257
결재일자	2020.6.22.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
황규성		이상환	06/22 代이상환
협조

「 광진구 자양1재건축정비사업 」

원인자 상수관로 공사 시행구간 검토보고

2020. 6.

동부수도사업소

(급수운영과)

「 광진구 자양1주택재건축정비사업 」

원인자 상수관로 공사 시행구간 검토 보고

우리 사업소 관내 「자양1주택재건축정비사업」과 관련하여 사업구역 내 원인자 상수도 공사 시행구간 검토 후 보고 드림

1		재개발 사업 현황

▢ 재개발 사업개요

◯ 사 업 명: 자양1주택재건축정비사업

◯ 위    치: 광진구 자양동 236번지 일원

◯ 사업시행자: 자양1주택재건축정비사업조합**********

◯ 사업규모 및 용도: 지하 2층~지상 34층 공동주택 6개동 878세대 및 부대시설

▢ 협의 및 추진현황 (2020. 6. 현재)

◯ 2015. 11. 03. 사업시행(변경)인가에 따른 급수협의 회신(사업소)

※ 급수운영과-29238(2015.11.3.)호 「급수협의 회신(뚝섬로 4**, 자양동)」

◯ 2015. 12. 31. 사업시행(변경)인가

◯ 2017. 10. 18. 관리처분계획인가

※ 현재 구역 내 주민 이주완료 및 상수관로 분기점 폐쇄 진행중

2		원인자 이설 협의

▢ 기존 협의내용 [급수운영과-29238(2015.11.3.)호] 급수협의 회신

◯ 주택재건축 정비구역내 기존 상수도시설물 조치

****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

***************************************************

*************************************************************************************************************************************************

**********************************************************************************************

▢ 추가 협의 검토사항

◯ 주택재건축구역에 편입되어 있는 기존 도로***************에 부설된 상수관로가 폐쇄됨에 따라 도시계획도로(기부채납)로 상수도관 부설(D=300mm, L=120m)이 필요한 실정임.

◯ 도로 개설 구간

********************************************************

*****************************

▢ 원인자 상수관로 공사시행 계획도

◯ [붙임5] 원인자 상수관로 공사시행 계획도 참고

3		조치의견

▢ 사업시행자 원인자 상수관로 공사 시행 통보

◯ 상기 검토내용을 반영하여 자양1주택재건축정비사업 상수도 급수협의 조건을 추가 부여, 사업시행자가 이행하여야만 급수 가능함을 사업시행자에게 통보

********************************************************

**************************************************************  **********************************************************  ******************************

********************************************

************************************************************************************************************************************************************

◯ 공사 세부계획 및 그 외 기타 협의사항은 우리 사업소와 사전 협의 후 공사시행 하도록 하는 등 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

붙임  1. 관련공문 1부.

2. 급수협의 조건(기협의) 1부.

3. 상수도관 이설 승인 조건 1부.

4. 원인자 상수관로 공사시행 계획도 1부.  끝.