	노원소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	본서 시스템에어컨(GHP) 긴급 수리 계획 보고

1. 관련근거

○ 소방행정과-933(‘20.1.31.)호「2020회계년도 성과주의 세출예산 편성내역 시달」

○ 현장대응단-3695(‘20.6.22)「현장대응단 구조대 대기실, 상황실 에어컨 교환 요청 의뢰」

2. 우리 본서 운용중인 시스템에어컨(GHP) 고장으로 인한 냉방 불가로 다음과 같이

긴급 수리(A/S)하여 여름철 쾌적한 근무환경 조성 및 시설물 유지관리에 만전을

기하고자 합니다.

가. 건    명 : 본서 시스템에어컨(GHP) 긴급 수리

나. 고장현황

◦ 고장일시 : 2020. 6. 16.(화)

◦ 본서 GHP시스템에어컨(실외기 6호기) 장기 사용(14년 경과) 노후로 인한

실외기 압축기 고장(’20. 6. 18. ************ 점검소견)

◦ 냉방불가 구역

- 2층 체력단련실, 지휘팀사무실 및 대기실, 구조대대기실,

상황실(기계실),  당직관실 및 당직원 대기실, 여직원대기실

다. 수리내역 : 실외기 6호기 압축기(오일, 냉매 포함) 교환

라. 산출기초금액 :************************

마. 수리업체 :****************

****************************

바. 수리기한 : 2020. 6. 25.(목)

사. 결제방법 : 소방행정과 신용카드

아. 검사관

- 검사관 : 소방행정과 계약담당 소방위 신종춘

- 검사관 : 현장대응단 서무담당 소방교 이기천

자. 예산과목 : 소방관서시설물유지보수 / 일반운영비 /공공운영비

붙임  1. 과업지시서 1부

2. 산출기초조사서 1부

3. 견적서 2부

4. 물가정보 1부

5. 현장대응단 수리 의뢰 공문 사본 1부 .  끝.

담당자	신종춘		장비회계팀장	권승후		소방행정과장	이상일		소방서장	06/23 代이상일
협조자
시행	소방행정과-5765	(		)	접수		(		)
우			/	http://fire.seoul.go.kr/nowon
전화		/전송	02-948-6119	/		/	부분공개(5)