	도봉소방서
수신	서 울 특 별 시 장(현장대응단장)
(경유)
제목	84. 화재현장 증거물 합동분석(본부) 결과보고

1. 관련근거

가. 2020년도 소방재난 업무가이드 「현장대응행정편 18. 화재특별조사팀 운영」

나. 현장대응단-3450(2020.06.17.) 「84. 화재현장 증거물 합동분석 감정 의뢰(원단기계 모터)」

2. 위와 관련하여 도봉소방서 관내에서 발생한 화재의 원인 및 피해조사를 위한 화재현장 증거물 합동분석 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

가. 화재현황

1) 화재일시: 2020. 6. 14.(일) 14:59 ~ 15:21(완진)

2) 감정일시: 2020. 6. 17.(수) 10:00 ~ 14:00

3) 감 식 물: 원단기계 모터

4) 감정기관: 서울소방학교 화재증거물 감정센터(은평구 소재)

5) 감정결과: 모터내부 전기선에서는 단락흔이 식별되지 않았고,외부열에 의한 그을림만 식별됨.

나. 참여인원

1) 서울소방재난본부: 위.이영병 등 4명

도봉소방서: 위.김경호, 교.조재영

붙임 1. 화재 감식․감정조서(원단기계 모터) 1부.

2. 현장수거물 목록 1부.  끝.

	도봉소방서장
조사주임	조재영		지휘2팀장	이희묵		현장대응단장	06/23 권철수
협조자
시행	현장대응단-3579	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666 도봉소방서 (방학동)	/
전화	02-6981-8064	/전송	02-3493-1119	/	zzojea@seoul.go.kr	/	부분공개(6)