『2/4분기 아리수 음수대 관리실태 점검보고』

결재	주무관	급수운영팀장	급수운영과장
	이경천	이승우	06/23 최춘근

명에 의거 아리수 음용율 향상을 위한 학교내 설치된 음수대의 2/4분기 관리실태를 점검하고, 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

2020. 06. 23.

보고자 : 지방시설주사보  성명 : 이경천

□ 음수대 현황

연번	학교명	주소	음수대 수량	점검결과 및 조치사항
1	******	*************	**	**********
2	******	**************	**	*
3	******	***************	**	*
4	********	*************	**	***************
5	********	**************	**	**********
6	******	********	*	*
7	******	******	**	***************
8	******	***********	*	***************
9	*******	***********	*	**********

□ 조사내용

- 수질검사 및 검사결과 부착여부 확인

- 음수대 및 주변 청결상태

- 수도꼭지 및 시설물 파손여부 확인

□ 점검결과

- 아리수음수대 관리상태 전반적으로 양호함

붙  임:  1. 아리수 음수대 2분기 관리실태 총괄 1부.

2. 음수대 관리 점검 복명서 각 1부.  끝.