복    명    서

결재	★담당자	위험물안전팀장	예방과장
	류인구	신중학	전결 06/23 代김기원

문서번호	예방과-5736

『위험물저장소 2차 부분완공검사 신청(*********)』과 관련하여 현장확인 결과를 다음과 같이 복명합니다.

2020. 6. 23.(화)

복명자 : 소방경 신중학, 소방위 류인구

복 명 내 용
건 명	위험물저장소 2차 부분완공검사 신청에 따른 현장확인 복명서(*********)
내용	1. 관련문서 가. 민원접수-1446,1447(2020.6.22.)호『위험물저장소 부분 완공검사신청서』 나. 예방과-5693(2020.6.23.) 위험물저장소 2차 부분완공검사 신청에 따른 서류검토 결과 및 현장확인 계획 보고(KT*******) 2. 위와 관련 『위험물안전관리법』 제9조 및 같은법 시행규칙 제19조, 제32조 〔별표8〕과 관련, KT용산데이터센터 2차 부분완공검사 신청건에 대한 현장 확인 결과를 아래와 같이 보고합니다. 가. 대상 및 설치자: *********/*********************** 나. 설치위치: 서울시 용산구 ********* 다. 제조소등 구분: ******* 라. 확 인 일: ********************** 마. 확 인 자 : 위험물안전팀장, 위험물담당 바. 부분 완공 내용: 지하탱크********************* 사. 확인결과: 위험물안전관리법 시행규칙 제37조〔별표8〕규정에 의거 지하탱크저장소의 기준에 적합함. 끝.
비 고	붙임 현장확인 사진 1부. 끝.