문서번호	연건119안전센터-2477
결재일자	2020.6.23.
공개여부	부분공개(6)

담당자	2팀장	119안전센터장			결재
송준범	이윤재	06/23 문인식
협 조

화재방어 검토회의 결과 보고(종로구 대학로 **)

1. 검토회의 개최

가. 일    시 : 2020. 06. 23.(화) 10:30 ~ 11:00

나. 참석인원 : 2팀장 이윤재 외 8명

2. 화재 발생 현황

가. 시 간

발 생 일	각 지	출 동	도 착	완 진	비 고
***** *********	*****	*****	*****	*****

나. 장 소

대 상	위 치
전화국	********************

다. 원인 및 개요 : KT혜화지사 6층 기계실 냉방정류기계에서 화재가 발생하여 KT 관계자와 함께 소화기를 이용한 진화 및 각층검색.

라. 피해 상황

1) 인명피해 : 0명

2) 재산피해 : 1,550,000원

3. 출동 인원 및 장비 : 63명

17대(지휘1, 펌프5, 탱크6, 구조2, 구급2, 기타1)

4. 수리현황 : 연-253(지상식), 연-233(지하식)

5. 화재방어활동

가. 출동중 교통 상황 : 연건119안전센터 -> 대학로 -> 도착

나. 최초 목격 상황 : 현장 도착시 지번 6층 기계실 냉방기정류기에서 불꽃과 연기가 관측됨

다. 현장활동 상황

- 각 대원별 임무 기록

- 소대장 : 무선으로 최초 상황 전파 및 화재 신속 진압 지시, 소화기 사용

- 관창수 : 65mm 수관 3본 전개(경계관창 배치), 화점 확인 등

- 관창보조 : (관창수를 도와) 수관 전개 및 인명 대피, 소화기 사용

- 펌프차 운전원 : 고임목 고임 및 펌프차 조작, 소화전 점유

6. 화재방어상 문제점 및 대책

문 제 점	대 책
***********************	************************

7. 위치도 및 사진

위 치 도	사 진