청렴한 양천! 반부패 경영시스템(ISO37001)구축
	양천소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	신정1-1지구 소방용수시설 추가 이설공사 완료에 따른 검수 지시 알림

1. 관련문서

가. 재난관리과-3425(2020.6.23.)호 『신정1-1지구 신월로20길 누락1개소 검수 요청 건』

나. 재난관리과-3428(2020.6.23.)호『신정1-1지구 소방용수시설 추가 이설 요청에 따른 수정사항 회신 검수 요청의 건』

다. 재난관리과-3427(2020.6.23.)호『신정1-1지구 소화전이설 잔여분에 대한 추가 설치에 대한 검수 요청 건』

2. 신정1-1지구 소방용수시설 추가 이설이 완료되어 검수를 아래와 같이 알립니다.

가. 검수대상 : 총 23개소(지상식 2개소, 지하식 21개소)

* 지상식 2개소 -> 지하식 형식변경

나. 검수관할 : 신트리119안전센터

다. 방    법 : 소방차량 활용 자체계획 하에 현지확인 검수

라. 확인사항

1) 출수여부 및 작동상태 확인

2) 소화전 공사 마무리 상태(도로포장 및 공사 마감 상태) 등

3. 행정사항

가. 신트리119안전센터는 119행정정보시스템 소방용수 기본정보, 관련이미지 업데이트 및 조사부(수시조사) 입력을 현행화하여 주시고,

나. 검수결과는 붙임 1서식을 활용하여 2020. 6. 29.(월)까지 제출하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 검수목록 및 검수결과 1부.

2. 신정1-1지구 소방용수시설 이설준공 검수요청서 3부.  끝.

※ ISO 37001 (반부패관리시스템) 인증 (2019. 1. 31. 정부기관 최초)

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,신정119안전센터장,신월119안전센터장,목동119안전센터장,신트리119안전센터장
담당자	이우득		대응총괄팀장	代한형회		재난관리과장	06/23 김선기
협조자
시행	재난관리과-3432	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180 2층 재난관리과	/
전화	02-6981-8643	/전송	02-2652-2286	/	deuck81@seoul.go.kr	/	부분공개(5)
청렴한 양천! 반부패 경영시스템(ISO37001)구축