문서번호	시설관리과-10961
결재일자	2020.6.23.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영팀장	시설관리과장
장원석		김용만	06/23 김홍준
협 조

누수피해 현장조사 결과 보고

*************

2020. 06.

누수피해 발생에 따른 현장조사 결과 보고

명에의거 담당 지역 업무중 누수발생 피해보상 민원이 접수되어 현장조사 후 그 결과를 보고 드림.

□ 누수사고 현황

□ 누수발생 위치 : ****************

□ 누수발생 일시 : 2020.06.20.(토) 11:13, 누수접수번호: 305

□ 누수 신고자 : 김천용 ****************

□ 누수복구 공사 : ‘20.6.20. 11:40~18:00 ******접합부누수로 스텐접합

□ 누수피해 상황 : *************도로 및 계량기 이음부에서 누수가 발생되어 지하로 수돗물이 유입되어 피해발생

□ 누수피해 민원내용

□ 사업소 피해 접수일시 : 2020.06.20.(토)

□ 피해발생 위치 : **************

□ 피 해 자 : ********

□ 피해사항 : 침수로 발생한 피해복구 비용 보상 요구

→ 수요가 요청사항 : 바닥장판 교체 요청, 가전제품 수리비, 청소비 요청

□ 현장조사 내용 ※ 첨부 사진참조

□ 누수 복구공사 완료보고서 검토결과 응암동***********25mm 인입관 누수가 확인되였으며

□ 2020.06.23일 15시경 현장에 방문하여 피해자*****가 주장한 누수피해 상태를 확인하였음

□ 조치의견

□ 누수로 발생한 피해사항에 대하여 한국지방재정공제회(간사회사:삼성화재)에 보험사고를 접수하여 처리코자 합니다.

붙 임 : 1. 보험사고 접수 양식 1부.

2. 누수복구 작업완료보고서 및 현장사진 각 1부. 끝.