지상식 소화전 이설계획(상계동)

결재	주무관	급수운영팀장	급수운영과장
	안윤자	이문성	06/24 代이문성

명에 의거 담당업무 수행 중 지상식 소화전 이설요청이 있어 현장 조사후 아래와 같이 복명합니다.

2020. 6.

보고자: 시설7급  안윤자

북부수도사업소장  귀하

□ 지상소화전 현황

구 분	관리번호	위 치	관리기관	비 고
지상식	노소5180	노원구 상계동 689-1	노원소방서	재난관리과-3170 (2020. 6. 8.)

□ 보고내용

○ 노원구 상계동 689-1번지 앞 지상소화전이 횡단보도상에 있어 노원소방서로 통행불편 민원이 접수됨.

○ 현장조사한 결과 해당 위치는 청원초등학교 등 학교와 아파트 밀집지역내 횡단보도로 학생과 시민들의 통행 불편을 초래할 뿐만 아니라, 횡단보도 이용자의 안전사고 우려가 있음.

○ 소방서측과 적정위치 협의 후 지장물이 없고 공사가 가능한 A 위치(횡단보도 외)로 이설코자 함.

○ 위치도와 현황사진

□ 조치의견

○ 『2020년 노원구 관내 상수도공사』 계약업체인 ㈜동주이엔씨 이연호에게 이설토록 작업지시하고 추후 정산 시 반영 코자 합니다.

- 상수도관로 이설: D=100mm, L=5m

○ 예산현황

- 예산과목: 소방용수시설 설치 및 관리, 소방용수시설 설치 및 보수, 시설비 및 부대비, 신설 및 보수

- 공 사 비: 2,000천원. 끝.