문서번호	수도자재관리센터-12271
결재일자	2020.6.24.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
전문관		계량기관리팀장	소장
최희령		윤석훈	06/24 정임근
협조	주무관		전영진
	주무관		정범영

수도계량기 납품검사 결과보고

(80~300mm ********)

2020. 06

수도자재관리센터

(계량기관리팀)

수도계량기 납품검사 결과보고

1. 납품검사기준 : 산업통상자원부 고시 제2018-110(2018.6.7.)호

수도미터 기술기준 적용

2. 검사방법 : 자재관리센터 구매 규격서 적용, 80mm이상 전수검사

3. 납품업체 : ******

4. 계량기 납품검사 현황

가. 수도자재관리센터-10664(2020.06.04)호

2020년 대형 수도계량기 구매(제1차) 분할납품 2회 납품검사 의뢰	관련 ********************

나. 검사일 : 2020.06.08 ∼ 06.24

다. 납품검사 결과

구분 구경	납품 수량	시료	판정기준		검사결과						비 고
					종합결과		내압	오차	카운터	기타
			합격	불합격	합격	불합격	불합격	불합격	불합격	불합격
합계	***	***	*	*	***	*	*	*	*	*
80mm	***	***	**	**	***	*	*	*	*	*
100mm	***	***	**	**	***	*	*	*	*	*
150mm	***	***	**	**	***	*	*	*	*	*
200mm	**	**	*	*	**	*	*	*	*	*
250mm	**	**	*	*	**	*	*	*	*	*
300mm	**	**	*	*	**	*	*	*	*	*

라. 시료용 및 불합격 대체품검사 결과

구분 구경	납품 수량	시료	검사결과						비 고
			종합결과		내압	오차	카운터	기타
			합격	불합격	불합격	불합격	불합격	불합격
합계	*	*	*	*	*	*	*	*
80mm	*	*	*	*	*	*	*	*
100mm	*	*	*	*	*	*	*	*
150mm	*	*	*	*	*	*	*	*
200mm	*	*	*	*	*	*	*	*
250mm	*	*	*	*	*	*	*	*
300mm	*	*	*	*	*	*	*	*

※ 수포 및 분해검사(시료) : *******************

※ *************************

※ 수포 및 분해검사 대체품 : 100mm : 1개

5. 납품기물 내역

가. 납품 기물번호 :

*****************************************************

*****************************************************

*****************************************************

나. 불합격 기물번호 :

****************************

***********************************

************************************************

******************

다. 대체품 기물번호 :

*****************************************************

************************************************

********************

붙임 1. 검정확인서1부.

2. 구경별 오차시험 내역 1부.

3. 납품검사 결과 보고서 1부.

4. 외부위원 의견서 1부 끝.