문서번호	기전과-6338
결재일자	2020.6.24.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
김성균		06/24 서수일
협조

남산1호터널 관리실 냉난방기 교체계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020.  6.

서부도로사업소

( 기 전 과 )

남산1호터널 관리실 냉난방기 교체계획

남산1호터널 관리실 내 노후 및 성능저하 된 냉난방기를 교체하여 안전한 기전시설물 유지관리 및 근무환경 개선하고자 함.

1		시설 현황 및 문제점

시설 현황

시 설 명	냉난방기			비 고
	65평형	15평형	35평형
남산1호터널 (예장동 관리실)	1 (수배전반실)	2 (관제실)	-	관제실 2대 중 1대 20년 이상 노후
남산1호터널 (한남동 관리실)	1 (수배전반실)	1 (휴게실)	1 (관제실)	휴게실 1대 노후

문 제 점

□ (기전시설물 유지관리 측면) 관리실 내 냉난방기의 노후로 인해 성능이 저하되어 일정한 온도범위에서 유지관리 해야하는 기전시설물(자동제어, 화재수신기, 원격감시제어, CCTV시스템, VMS설비 등)에 영향을 미칠 수 있음.

□ (근무환경 측면) 관리실 상주 근무 중 온도 상태에 따른 직원 건강 고려 및 근무환경 개선 필요

2		대책 방안

관리실 냉난방기 교체 및 냉방기 신규 설치

□ 설치 규모

시 설 명	세부 위치	교체 수량	형 식
남산1호터널 (예장동 관리실)	관제실	냉난방기 15평형 1대	스탠드형
	휴게실 2개소	냉방기 10평형 2대	벽걸이형
남산1호터널 (한남동 관리실)	휴게실	냉난방기 15평형 1대	스탠드형

□ 설치 목적 : 관제실 내 기전시설물 최적 온도 유지 및 근무환경 개선

3		세부 추진 계획

냉(난)방기 구매 설치

□ 물품 종류 : 냉난방기(스탠드 15평형) 2대 및 냉방기(벽걸이 10평형) 2대

□ 구매 방법 : 수의계약

□ 사 용 처 : 남산1호터널 예장동·한남동관리실

□ 소요 예산 : ********* (부가세 포함)

- 예산 과목 : 도로시설과, 도로시설관리, 기전시설물 관리(도시개발특별회계), 도로기전시설물 일상유지보수, 시설비

□ 계약상대자 : *********************

□ 선정 사유 : 규격이 유사한 제품 비교하여 납품 및 설치공사   포함한 견적가격이 상대적으로 저렴하고 신속히   납품·설치가 가능한 업체로 선정함

4		향후 일정

□ ’20. 6. : 예산 재배정 요청 (도로시설과)

□ ’20. 6. : 물품 구매 의뢰 (관리단속과)

□ ’20. 7. : 계약 체결

□ ’20. 7. : 납품설치 완료

붙임  1. 견적서 2부.

2. 산출기초조사서 1부.