문서번호	급수운영과-10262
결재일자	2020.6.24.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장	남부수도사업소장
송현우	서규석	이용구	06/24 代이상봉
협 조
	시설관리과장		代권승계
	행정지원과장		代신민철
	요금과장		이상봉
	현장민원과장		이연섭

혼탁수피해 발생에 따른

배상금 지급 조치계획

(신림동1684-1번지)

2020. 6. 23.(화)

남부수도사업소

혼탁수피해 발생에 따른

배상금 지급 조치 계획

관악구 신림동 1684-1번지 혼탁수 발생에 따른 피해 배상금 지급 조치 계획을 보고드림

※추진근거:『관악구 미성동 혼탁수 출수에 따른』민원처리 경과보고(뉴서울APT일대) 급수운영과-7122(20.5.8.)

□ 혼탁수피해 발생 개요

○ 일    시 : ’20. 5. 7. 14:00경

○ 주    소 : 관악구 미성동 739번지(뉴서울APT)외 미성동일대

○ 발생현황 : ****************************** ********************

○ 발생원인

- 발생지 주변 확인결과, 단수를 수반한 공사, 기타 굴착공사, 소화전 점검 등 혼탁수 유입 가능성이 전혀 보이지 않으나,

- 관말 부근 수전인 뉴서울APT의 저수조 항청소를 마치고 담수(D=100mm 계량기)를 시행과정에서 급격한 유속변화로 인하여 관내부 스케일이 뒤집어진 것으로 추정되며

- 관로 세척작업 시행으로 인한 혼탁수가 추가적으로 발생됨

****

□ 처리 경위

○ 수계조절요원 현장 출동 … … …… … (5월7일 14시)

- 주배수관로 및 관말지역 퇴수 시행

- 신림6배수지 공급관로 누수여부 확인, 특이사항 없음

○ 물세척 기간제 근로자 투입 … …… … (5월7일 15시)

- 급수운영과 기간제 근로자 김기용 외 3인

○ 비상급수차 현장 지원   … … …… … (5월7일 16시)

○ 세척완료 따른  출수 안정화 … …… … (5월7일 17시)

○ 뉴서울아파트 병물아리수 공급 … … … (5월7일 19시)

- 2L 병물아리수 280병 사업소 비축분 공급완료

○ 뉴서울아파트 항청소 후 급수공급 거부에 따른 상황종료(5월7일 19시)

급수차 지원	병물 아리수 공급

□ 피해배상 민원발생

○ 위 도면 신림6배수지 급수구역 중 하나인***********************으로부터 혼탁수 발생에 따른 배상요청 접수

○ 피해개요

- 주    소 : ***********************************

- 수 용 가 : ******************

- 피해사항 : 옥내 각종 수전필터 및 생수 구매비용

- 피해금액 : *******

*****************************************************************************************************************************************************************************

******

□ 조치계획

○ 위 피해배상 요청사항에 대하여 우리사업소 「피해 배상금 심의 위원회」개최 결과에 따라 처리

○ 상수도 혼탁수피해 배상 심의위원회 개최

- 일    시 : 2020년 6월 24일(수) 14:00

- 장    소 : 남부수도사업소 소장실

- 심의위원 : 남부수도사업소장(위원장), 행정지원과장, 요금과장,

현장민원과장, 급수운영과장, 시설관리과장

- 배상금액 : *********************

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 상수도관 누수복구, 배상금 등

붙임:  1. 피해 배상 사전 심의서 1부.

2. 혼탁수발생 처리보고서(소장방침) 1부.

3. 혼탁수피해 산정근거 1부.  끝.