문서번호	수처리연구과-2144
결재일자	2020.6.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	수처리연구과장	수도연구부장
백영애	김종원	06/24 代함영국
협 조

2020년 연구과제 중간결과보고

(빅데이터 분석을 통한 고도정수처리 운영관리 개선연구)

2020. 6

수도연구부

수처리연구과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

빅데이터 분석을 통한 고도정수처리 운영관리 개선연구

서울시 6개 정수센터의 고도정수처리 운영데이터 분석을 통한 공정관리 및 개선방안 마련을 위해 수행한 중간연구결과를 보고드림.

□ 연구개발 목적 및 필요성

○ 서울시 고도정수처리도입 5~10년 경과, 축적된 고도정수처리 운영데이터 분석

○ 정수센터별 고도정수처리 데이터 시각화를 통한 각 센터내에서의 항목별 효율분석 및 고도정수처리 운영매뉴얼 반영

⇒ 오존/AOP, 입상활성탄 공정 분석을 통한 최적운영관리방안 마련

⇒ 빅데이터 분석 ⇒ 센터별 수처리효율분석 및 데이터 관리 편의성 제공

□ 연구개발기간

○ 2020. 1. ~ 2020. 12. (1년)

□ 연구개발 참여자 조직도(업무분장 포함)

구분	소속	성명	담당업무	참여율(%)
연구책임자	수도연구부 수처리연구과	백영애	연구총괄 및 수행	50%
연구원	수도연구부 수처리연구과	조우현	연구수행	20%
연구원	수도연구부 수처리연구과	이광제	연구수행	20%
연구원	수도연구부 수처리연구과	김종원	연구내용검토 및 기술자문	5%
연구원	수도연구부	함영국	연구방향 결정 및 기술자문	5%

□ 연구개발내용 및 방법

○ 연구개발내용

- 빅데이터 분석 ⇒ 수처리 효율평가 및 센터별 데이터 관리

· 취수량 및 총염소 사용량 추이분석

· 수질 분석 : 수온, 맛‧냄새, TOC, 소독부산물 등

· 활성탄 처리효율 분석 : 누적통수량, 품질변화 등

· 오존/AOP 처리효율 분석 : 사용농도별 수처리효율 분석,

과산화수소 투입농도별 활성탄지내 오존가스농도분석

- 정수센터별 고도정수처리 효율평가 ⇒ 맞춤형 운영방안제시(매뉴얼제공)

· (오존/AOP 공정) 수처리 효율 및 잔류오존제거 효과평가에 따른 최적조건도출

· (활성탄 공정) 사용기간/역세척 방법에 따른 효율평가 및 최적운용방안도출

○ 사용프로그램 : 빅데이터 활용시스템(Power BI)

※Power BI : 사용자가 신속하게 데이터 시각화(그래프, 차트) 가능한 MS사 프로그램

○ 추진일정

월별 내용	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계획	현장조사	데이터 엑셀 수합 및 엑셀작업				빅데이터 분석					보완	완료
실적						중간보고				운영매뉴얼완성	학회발표	최종보고

□ 현재까지 연구결과

○ 고도정수처리 운영 10년 데이터 수합 및 정리중

- 항목 : 취수량, 총염소 사용량, TOC, 2-MIB, Geosmin, THMs, HAAs, 잔류오존, 활성탄 접촉시간, 활성탄 품질 등

※ 데이터 제공 : 본부 수질과, 6개 정수센터

- 엑셀작업중

○ 정수센터별 빅데이터 모델링중

7. 추진실적(예정)

○ (현장적용)빅데이터 분석 보고서 현장 적용

○ (운영매뉴얼 제공)고도정수처리 운영매뉴얼(Ⅲ) 개정 및 현장배포

8. 활용방안

○ 결과보고서 공유로 정수센터별 자체 빅데이터 관리가능

※ 붙임 : 중간결과 보고자료(ppt) 1부. 끝.