	구로소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생 보고

1. 고척119안전센터-1800(2020.05.28.)호「2020년 6월 중 소방용수시설 조사 계획 보고」과 관련입니다.

2. 고척119안전센터에서 관리 운용중인 소방용수시설중 고장발생 내용을 붙임과 같이 보고합니다.

가. 대    상: 공설 소화전 1445호(지상식)

나. 위    치: 구로구 고척로 211(고척동 169-13)

다. 고장내용: 소출수

붙임  소방용수시설 고장발생 내역 1부.  끝.

	고척119안전센터장
담당자	홍장의		3팀장	천용남		119안전센터장	06/24 조선훈
협조자
시행	고척119안전센터-2075	(		)	접수		(		)
우	08241	서울시 구로구 고척로 195 고척 119안전센터	/
전화	02-2618-3104	/전송	02-2616-0119	/		/	부분공개(6)