염소용기 계근대장 (정수장 06.18)

결재	주무관	정수과장
	윤좌헌	06/22 代김미란

2020년 06월18일 목요일

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황		비 고
순 번		용기번호	용기무게(kg)	용기번호	용기무게(kg)
1		0383	561	0634	538
2		0365	562	0385	560
3		0390	562	0366	567
4		0371	560	0390	566
5		0622	541	0348	561
6		0364	567	0304	568
7
8
9
계		6 병	3,353	6 병	3,360
납품장소		뚝도아리수정수센터 염소실
계량 무게	용기구분	염 소		공 병
	공인계량	8,810 kg		3,400 kg
	자체계근	8,790 kg		3,370 kg
용기무게		3,353 Kg		3,360 kg
납품수량		5,437 kg (납품량 5,400 kg)		- kg
정산후 잔량		37 kg		40 kg
납품자 및 차량번호		성명: 박 남 수		차량번호 : 충북84아1021

붙임. 1. 공인계량증명서 및 자체계량증명서 각 1부.

2. 공용기 출고 의뢰증 1부. 끝.