염소용기 계근대장 (취수장 06.12)

결재	주무관	정수과장
	채민수	06/23 代이금재

2020년 06월12일 금요일                                                                5차

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게	용기번호		용기무게
1		0640	544	3110		564
2		0321	564	0645		538
3		0303	564	0622		541
4		0367	566	0345		567
5		3130	564	0364		567
6		0376	562	0364		562
7		-	-	-		-
8		-	-	-		-
계		6병	3,364kg	6병		3,339g
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량 무게	용기구분	염소			공병
	공인계량	8,820kg			3,390kg
	자체계근	8,810kg			3,400kg
용기무게		3,364kg			3,339kg
납품수량		5,446kg (납품량 5,400kg)			-
정산후 잔량		46kg			51kg
납품자 및 차량번호		성명: 박 남 수			차량번호 : 충북 84아 1021