투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	전기안전관리자 직무 용역 결과 보고(무지개분수_2분기)

2020년 전기안전관리자 직무 용역 결과물(무지개분수, 2분기)이 접수되어 보고합니다.

□ 점검내용 및 결과

구 분 시설명	수전전압 (V)	설비용량 (KW)	점검횟수 (년)	점검내용	점검결과
무지개분수	22,900	2,900	분기별	- 적외선 열화상 측정	적합

붙임  1. 공문 1부

2. 점검보고서 1부.  끝.

주무관	이건용		기반시설과장	06/24 라철흠
협조자
시행	기반시설과-2129	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257 한강사업본부 시설부 기반시설과	/
전화	02-3780-0652	/전송	02-3780-0744	/	lgyong77@seoul.go.kr	/	대시민공개